Kraków dnia: 2025-05-12

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-22/25 – 402.MM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Kompleksowa obsługa serwisowa tomografu komputerowego SOMATOM go.Top wraz z wymianą komponentów specjalnych (lampa RTG, detektor).. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-22/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

MODYFIKACJE OPROGRAMOWANIA

Dot. Załącznika nr 1– Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 5

Zamawiający w treści Załącznika nr 1 OPZ pkt. 5 oraz Załącznika nr 4 Projektu umowy § 2 ust. 2 wskazał, że zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi cykliczne upgrady:

Cykliczne upgrady

- aktualizacje oprogramowania sterującego/diagnostycznego (update/hotfix) - wszystkie  aktualizacje oprogramowania będą przeprowadzane zgodnie z najnowszymi wytycznymi producenta oraz w pełnej zgodności z obowiązującymi normami, przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych (RODO). Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania testów zgodności oprogramowania po każdej aktualizacji, aby zapewnić, że aktualizacja nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo danych pacjentów

- upgrade oprogramowania sterującego/diagnostycznego aparatu do najnowszej i aktualnej wersji - upgrade oprogramowania zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem pełnej kompatybilności 
z innymi systemami szpitalnymi, oraz zgodności z wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO); przed dokonaniem upgrade'u Wykonawca przeprowadzi konsultację z Zamawiającym, aby dostosować ustawienia systemu do wymagań placówki, w tym do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych

- modernizacje oprogramowania sterującego/diagnostycznego aparatu – realizowane corocznie po udostępnieniu nowej wersji oprogramowania - modernizacja oprogramowania będzie obejmować pełną weryfikację funkcjonalności oraz przeprowadzenie testów jakościowych w celu potwierdzenia poprawności działania urządzenia po instalacji nowej wersji; modernizacja będzie przeprowadzana z minimalnym czasem przestoju urządzenia; Modernizacja będzie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym 
z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO). Wszystkie zmiany w oprogramowaniu będą testowane pod kątem ich wpływu na bezpieczeństwo danych oraz zgodności z normami dotyczącymi ochrony danych osobowych

- zapewnienie wymiany platformy sprzętowej, jeśli jest wymagana do poprawnej pracy nowej wersji oprogramowania - wymiana platformy sprzętowej będzie realizowana na zasadzie zapewnienia pełnej kompatybilności z nowymi wymaganiami oprogramowania oraz z minimalnym czasem przestoju urządzenia, nie dłuższym niż 1 dzień roboczy

Wskazujemy, iż wiedzę na temat aktualizacji, upgradów i modernizacji oprogramowania sterującego/ diagnostycznego oraz możliwości ich dostarczenia i wymiany platformy sprzętowej (o ile jest wymagana do poprawnej pracy nowej wersji oprogramowania), posiada jedynie producent sprzętu, firma Siemens.

W wyroku KIO nr 1817/19 z dn. 01.10.2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, iż w okoliczności, w której  skalkulowanie i złożenie oferty przez Wykonawcę w postępowaniu uzależnione są od wiedzy i woli Producenta, stanowi o braku równowagi konkurencyjnej pomiędzy podmiotami. Ponadto w wyroku 
z dn. 1.06.2017 r. Sąd Okręgowy wskazał, iż zaniechanie wystarczającego opisania przedmiotu zamówienia, w szczególności odsyłanie do informacji posiadanych przez inne podmioty, stanowi naruszenie art. 29 ust 1 ustawy PZP.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisów dotyczących aktualizacji, upgradów i modernizacji oprogramowania sterującego/diagnostycznego zgodnie z zaleceniami producenta i dotyczących wymiany platformy sprzętowej (jeśli jest wymagana do poprawnej pracy nowej wersji oprogramowania), lub potwierdzenie, iż w ramach w/w zapisu Zamawiający będzie wymagał aktualizacji bezpieczeństwa, do których bezpłatnej instalacji zobowiązany jest producent urządzenia.

Przy obecnym brzmieniu opisu przedmiotu zamówienia poza firmą Siemens, żaden z innych wykonawców nie jest w stanie precyzyjnie ustalić zakresu swojego świadczenia, ani tym bardziej go wycenić.

Ponadto, wskazujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 12 Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, to producenci, którzy uważają lub mają powody uważać, że wyrób wprowadzony przez nich do obrotu lub do używania jest niezgodny z wymogami prawnymi, są zobowiązani do niezwłocznego podjęcia niezbędnych działań korygujących w celu - zapewnienia zgodności wyrobu bądź wycofania go z obrotu. Co więcej – inne niż producent podmioty gospodarcze nie mogą na własną rękę modyfikować wyrobów medycznych już wprowadzonych do obrotu w sposób mogący wpłynąć na jego zgodność z obowiązującymi wymogami z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. Jedyne czynności, które nie powodują przejęcia obowiązków producenta przez inne podmioty mogą dotyczyć montażu lub dostosowania do indywidualnych potrzeb pacjenta wyrobu już wprowadzonego do obrotu bez zmiany jego przewidzianego zastosowania. Z przepisów tych wynika więc wprost brak możliwości dokonywania aktualizacji/upgradów/modernizacji oprogramowania 
bez udziału producenta.

Innymi słowy, to producent sprzętu jest ustawowo zobowiązany do bezpłatnego dokonywania bieżących aktualizacji/upgradów/modernizacji w zakresie koniecznym dla zapewnienia bezpieczeństwa aparatu jego produkcji. Producenci są zobowiązani na podstawie art. 83 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2017/745 do gromadzenia danych dotyczących wyrobów medycznych, które mają być wykorzystywane do identyfikacji konieczności podjęcia działań zapobiegawczych, korygujących lub zewnętrznych działań korygujących dotyczących bezpieczeństwa czy identyfikacji opcji poprawy użyteczności, działania i bezpieczeństwa danego wyrobu. Jeśli w ramach tych działań producent zidentyfikuje konieczność wdrożenia środków poprawiających bezpieczeństwo pacjentów w postaci aktualizacji oprogramowania to jest on na podstawie art. 83 ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2017/745 do wdrożenia odpowiednich środków w tym zakresie – np. aktualizacji/modyfikacji oprogramowania urządzeń wprowadzonych do obrotu.

W konsekwencji, prosimy o usunięcie ww. zapisów bądź potwierdzenie, iż w ramach zapisów zawartych w Załączniku nr 1 OPZ pkt. 5 oraz Załącznika nr 4 Projektu umowy § 2 ust. 2, Zamawiający będzie wymagał aktualizacji bezpieczeństwa, do których bezpłatnej instalacji zobowiązany jest producent urządzenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż w ramach zapisów zawartych w Załączniku nr 1 do SWZ (pkt. 5 OPZ) oraz Załączniku nr 4 do SWZ (Projekt umowy § 2 ust. 2), będzie wymagał aktualizacji bezpieczeństwa od producenta urządzenia. Zamawiający modyfikuje OPZ (zał. nr 1 do SWZ) oraz Projekt umowy (Zał. nr 4 do SWZ) w tym zakresie. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 2

AUTORYZACJA PRODUCENTA

W treści Rozdziału 21 SWZ, Zamawiający określił kryteria oceny ofert, m.in. autoryzacja producenta:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 % |
| 2 | autoryzacja producenta | 40 % |

Zaznaczamy, że pozostawienie ww. kryteriów w obecnym kształcie stawia w uprzywilejowanej pozycji producenta sprzętu – firmę Siemens, co stanowi naruszenie art. 16 ustawy Pzp, Zamawiający przygotowuje 
i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej  konkurencji i równe  traktowanie  wykonawców  oraz  w sposób przejrzysty i proporcjonalny.

W związku z powyższym, w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców prosimy o wyrażenie zgody, aby przy ocenie ofert w kryterium „autoryzacja producenta”, Zamawiający przyznał min. 20 % , Wykonawcy spełniającego łącznie poniższe wymagania:

- posiadającego certyfikaty ISO 9001 oraz 13485, co potwierdza wysoką jakość usług serwisowych wyrobów medycznych do diagnostyki obrazowej,

- posiadającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej o wartości 10 mln zł oraz

- zatrudniającego na podstawie umowy o pracy min. 2 inżynierów z min. 5-letnim doświadczeniem 
w serwisowaniu tomografów komputerowych oraz rezonansów magnetycznych produkcji Siemens, legitymujących się certyfikatami ukończenia szkoleń uprawniających do serwisowania tomografów komputerowych oraz rezonansów magnetycznych produkcji Siemens, wydanymi przez podmioty niezależne od producenta, jednak od min. 5 lat szkolące w Europie inżynierów w zakresie obsługi serwisowej aparatury medycznej.

Powyższy zapis nie stanowi ograniczenia zasady uczciwej konkurencji (o certyfikację w zakresie w/w normy może ubiegać się każdy podmiot, jeśli spełnia kryteria określone normą). Dodatkowo powyższe zagwarantuje Zamawiającemu, że oferty złożą tylko wiarygodne i rzetelne firmy, co jest istotne w kontekście działalności Państwa ośrodka i będzie gwarancją zapewnienia pacjentom dostępu do bezpiecznych procedur.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje kryteria oceny ofert w następujący sposób:

1.   Cena – 60 %

2.   Autoryzacja producenta – 20%

3. Doświadczenie osób – 20% (Wykonawca dysponuje min. 2 inżynierami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, z których każdy posiada min. 2-letnie doświadczenie w serwisowaniu tomografów komputerowych produkcji Siemens i legitymuje się certyfikatem ukończenia szkolenia uprawniającego do serwisowania tomografów komputerowych Siemens, wydanym przez producenta urządzenia lub jego uprawnionego przedstawiciela).

Zmianie ulega SWZ w zakresie określenia kryteriów.

Pytanie nr 3

dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu Zamówienia, pkt 9 „Wsparcie aplikacyjne” lit. a) i b) oraz Załącznika nr 4 Projekt umowy par. 2 ust. 6 lit. a) i b)

Prosimy o modyfikację zapisów i zmianę brzmienia na poniższe:

a) wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - wsparcie techniczne będzie dostępne w godzinach od 08:00 do 21:00;

b) pomoc i porady przez telefon - wsparcie telefoniczne będzie dostępne w godzinach od 08:00 do 21:00;

Zwracamy uwagę, że pierwotnie postawiony wymóg nie jest spotykany w umowach serwisowych dotyczących tomografów komputerowych. Tym samym, z dużym prawdopodobieństwem, można stwierdzić, że nie ma na rynku firmy , która mogłaby postawione warunki spełnić. W efekcie może dojść do sytuacji, że żadna firma nie złoży oferty ponieważ nie będzie miała zasobów ludzkich, potrzebnych do realizacji umowy. Zaproponowana modyfikacja jest bardzo zbliżona do pierwotnych zapisów - mając na uwadze oczekiwane godziny pracy serwisu (8:00-17:00 (pkt 8)) prosimy o zmianę zgodnie z powyższym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje OPZ (zał. nr 1 do SWZ) oraz Projekt umowy (Zał. nr 4 do SWZ) w tym zakresie.

Pytanie nr 4

dot. Załącznika nr 4 do SWZ Projekt umowy par. 3 ust. 5

Prosimy o zmianę brzmienia na poniższe:

„Strony ustalają, że maksymalny czas reakcji serwisu, rozumiany jako: przyjęte zgłoszenie wynosi 12 godzin. Strony ustalają, że naprawa zostanie zakończona w ciągu 3 dni roboczych, jeżeli nie ma potrzeby sprowadzania części zamiennych i 5 dni roboczych, jeżeli naprawa wymaga użycia części zamiennych — od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego”

Zwracamy uwagę, że zaproponowane czasy reakcji i napraw są parametrami, które powszechnie występują w umowach serwisowych. Dla takich czasów wykonawcy szacują ryzyka i określają standardowe koszty. Zbyt rygorystyczne parametry mogą doprowadzić do tego, że oferent będzie zmuszony do uwzględnienia w cenie oferty ryzyka związanego z koniecznością stosowania dedykowanych transportów, zapewnienia wyjątkowej dyspozycyjności pracowników i kosztów związanych z potencjalnymi karami. Mając na uwadze, że dobra praktyka pokazuje, iż większość napraw jest realizowanych bardzo szybko prosimy o modyfikację zapisów, które w pierwotnej formie będą istotnie pływały na cenę, bez zauważalnej korzyści związanej z krótszymi przestojami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje Projekt umowy (Zał. nr 4 do SWZ) w tym zakresie.

Pytanie nr 5

dot. Załącznika nr 4 do SWZ Projekt umowy par. 10 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 10 dni od wygaśnięcia polisy? Zwracamy uwagę, że profesjonalne podmioty objęte są ochroną ubezpieczeniową, która jest przedłużana w sposób ciągły, jednak z uwagi na obieg dokumentów, logistykę, prace pracowników biurowych czas dostarczenia kopii polisy może być dłuższy. Z drugiej zaś strony dostarczanie dokumentów do 2 dni nie przynosi istotnych korzyści Zamawiającemu. Strona 2 z 3

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje Projekt umowy (Zał. nr 4 do SWZ) w tym zakresie.

Pytanie nr 6

dot. Załącznika nr 4 do SWZ Projekt umowy par. 11 ust. 1, pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do powszechnie stosowanego poziomu 0,1%? Zwracamy uwagę, że zaproponowana pierwotnie kara jest liczona od wartości 3 letniej umowy i w takiej sytuacji jest rażąco wysoka oraz nie służy zachowaniu równowagi stron. Wziąwszy pod uwagę, iż zastrzeżenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy a nie wzbogacenie Zamawiającego oraz fakt, że zastrzeżenie zbyt wysokich kar umownych negatywnie wpłynie na kalkulacje ryzyk oraz cenę oferowaną przez Wykonawcę zwracamy się z prośbą o miarkowanie kary względem wartości umowy. Proponujemy powszechnie stosowane 10% wartości umowy netto, przez dodanie sformułowania: „nie więcej niż 10% wartości umowy netto” – na końcu pierwszego zdania.

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy, par. 11, pkt 1, ust 3

Prosimy o usunięcie, we wskazanym par. 8 ust. 1 brak jest jakiegokolwiek obowiązku do wykonania przez Wykonawcę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje § 11 ust. 1 pkt 3) – było: "§ 8 ust. 1" ma być "§ 10 ust. 1

Pytanie nr 8

dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę o treści: „W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych” i modyfikuje Projekt umowy (Zał. nr 4 do SWZ) poprzez dodanie ust. 11 w §3 o ww. treści.

Pytanie nr 9

dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje Projekt umowy (Zał. nr 4 do SWZ) poprzez dodanie ust. 12 w §3 o ww. treści.

Pytanie nr 10

dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy

W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania (dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności) przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download).

Przyjęta przez producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Z powodów technicznych na chwilę obecną brak ww. możliwości.

Pytanie nr 11

dot. Załącznika nr 4a do SWZ, Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, par. 6, ust. 1-2 Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu.  Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.

Mając na uwadze powyższe prosimy o zastąpienie zapisów ust. 1 i 2 następującymi:

(1) Podmiot przetwarzajacy może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

(2) Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem ……………………………….

(3) Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

(4) Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

(5) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

a. zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub

b. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

(6) W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.

(7) W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 12

dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu Zamówienia, pkt 1, lit. h)

Prosimy o wyłączenie archiwizacji danych, jest to zadanie operatora i Wykonawca nie odpowiada za archiwizację.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje OPZ (Zał. nr 1do SWZ) w tym zakresie.

Pytanie nr 13

dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu Zamówienia, pkt 1, lit. k), ppkt ii)

Prosimy o wyłączenie. Powyższa weryfikacja wykonywana jest nie w ramach konserwacji aparatu, a w ramach testów specjalistycznych i powinna być wykonywana przez podmiot posiadający odpowiednią akredytację.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje OPZ (Zał. nr 1do SWZ) w tym zakresie.

Pytanie nr 14

dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu Zamówienia, pkt 1, lit. k), ppkt iii)

Prosimy o dodanie zapisu „w miarę konieczności”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje OPZ (Zał. nr 1do SWZ) w tym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają nw. dokumenty:

- SWZ (w zał.) w zakresie:

- punktu 17.1 Termin związania ofertą – zmiana na 17.06.2025 r.,

- punktu 19 Termin składania ofert – zmiana na 19.05.2025 r. godz. 09:00,

- punktu 20.1 Termin otwarcia ofert – zmiana na 19.05.2025 r. godz. 09:30,

- punktu 22.1 oraz 22.2 SWZ – modyfikacja kryteriów oceny ofert.

- Załącznik nr 1 do SWZ (w zał.) – Opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 2 do SWZ (w zał.) – wzór oferty,

- Załącznik nr 4 do SWZ (w zał.) – projekt umowy.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Góral