Kraków dnia: 2025-05-14

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-219/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Zakup i dostawa łaźni wodnej (1 szt.) dla WIMiC - DE-dzp.272-219/25” – znak sprawy DE-dzp.272-219/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Czy Zamawiający dopuści łaźnię ultradźwiękową, która ma zamienione wymiary długość/szerokość? Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymiarów łaźni ultradźwiękowej.