Kraków dnia: 2025-05-20

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa testów do oznaczania paneli alergicznych metodą immunoblot oraz profilu Alzheimer metodą ELISA do posiadanej aparatury (czytnik i płuczka ELISA, mikroskop fluorescencyjny) dla Pracowni Wirusologii” – znak sprawy ZP/20/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kamery dostosowanej do dzierżawionego mikroskopu, która nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2. W odniesieniu do zapisu § 6 ust. 14 pkt a) wzoru umowy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie przez Wykonawcę telefonicznej dostępności serwisu w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze, co najmniej w zakresie konsultacji telefonicznej pozwalającej na usunięcie awarii lub nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu we własnym zakresie przez użytkownika? Zgłaszanie awarii może odbywać się mailowo przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 test do oznaczania przeciwciał antyneuronalnych w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym metodą immunofluorescencji pośredniej (IIFT) z następującymi substratami: móżdżek małpy, nerw małpy, jelito małpy, trzustka małpy na jednym okienku diagnostycznym, który spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anna Wosik