Załącznik nr 1 do SWZ

- Sterylne, jednorazowe, zbiorowo zapakowane materiały i akcesoria do zabiegów witrektomii tylnej, kompatybilne z aparatem Constellation Vision System wraz z depozytem w zestawach:

- zestaw 1 - jednorazowe zestawy do zabiegów witrektomii 23 G podstawowy - ilość 100 szt./24 miesiące.

Zamawiający wymaga utworzenia depozytu dla 4 szt.

Zestaw zawiera akcesoria:

- kaniula provisc 27g - x2

- kaniula soft tip 23g - x1

- obłożenie stolika 140x140 - x1

- obłożenie monitora - x1

- obłożenie pacjenta 140x160 - x1

- pęseta ILM 23G - x1

- sonda do lasera 25G - x1

- kaseta wraz z systemem drenów, trokarami z zastawkami, witrektomem, oświetlaczem, kaniula infuzyjna - x1

- osłonka na oko - x1

- mikrogąbki - x1

- aplikator - x2

- podłokietniki - x2

- obłożenie na tacę - x1

- pojemnik 60 ml - x1

- rękawiczki 6,5 - x2

- fartuch + ręcznik - x2

- fartuch - x1

- osłonka na oko - x1

- gaziki 8x8 cm - x5

- plastry - x1

- strzykawka 1 ml - x1

- strzykawaka 3 ml - x2

- strzykawka 5 ml - x1

- ręcznik - x2

- zestaw 2 - jednorazowy zestaw do zabiegów witrektomii 23 G (dodatkowy) - ilość 150 szt./24 miesiące.

Zamawiający wymaga utworzenia depozytu dla 4 szt.

Zestaw zawiera akcesoria:

- zestaw do podaży i usunięcia oleju - x1

- kaniula provisc 27g - x2

- kaniula soft tip 23g - x1

- obłożenie stolika 140x140 - x1

- obłożenie monitora - x1

- obłożenie pacjenta 140x160 - x1

- kaseta wraz z systemem drenów, trokarami z zastawkami, witrektomem, oswietlaczem - x1

- osłonka na oko - x1

- mikrogąbki - x1

- sonda do lasera 25G - x1

- aplikator - x2

- podłokietniki - x2

- obłożenie na tacę - x1

- pojemnik 120 ml - x1

- rękawiczki 6,5 - x2

- fartuch + ręcznik - x2

- fartuch - x1

- osłonka na oko - x1

- gaziki 8x8 cm - x5

- plastry - x1

- strzykawka 1 ml - x1

- strzykawka 3 ml - x2

- strzykawka 5 ml - x1

- ręcznik - x2

- zestaw 3 - jednorazowy zestaw do zabiegów witrektomii 25 G - ilość 70szt./24 miesiące.

Zamawiający wymaga utworzenia depozytu dla 3 szt.

Zestaw zawiera akcesoria:

- kaniula do hydrodysekcji 25g - x1

- kaniula typu provisc 27g - x2

- kaniula soft tip 25G - x1

- obłożenie stolika 140x140 - x1

- obłożenie na monitor - x1

- obłożenie na pacjenta 140x160 - x1

- igła fletowa 25G

- peseta ILM 25g - x1

- kaseta wraz z systemem drenów, trokarami z zastawkami, witrektomem, oswietlaczem - x1

- sonda do lasera 25G - x1

- osłonka plastikowa na oko - x1

- mikrogąbki - x1

- aplikator - x2

- podłokietniki - x2

- obłożenie na tacę - x1

- pojemnik 120 ml - x1

- rękawiczki 6,5 - x2

- fartuch + ręcznik - x2

- fartuch - x1

- osłonka na oko - x1

- gaziki 8x8 cm - x5

- plaster - x1

- strzykawka 1 ml - x1

- strzykawka 3 ml - x2

- strzykawka 5 ml - x1

- ręcznik - x2

- zestaw 4 - jednorazowy zestaw do zabiegów witrektomii 27 G - ilość 10szt./24 miesiące.

Zamawiający wymaga utworzenia depozytu dla 1 szt.

Zestaw zawiera akcesoria:

- aplikator bawełniany 15cm - x2

- kaniula 27G - x1

- kaniula do hydrodysekcji 27G - x1

- kaniula z silikonową końcówką 27G - x1

- gaziki 8x8 cm - x10

- igła 18G50 - x1

- kaseta do fakowitrektomii 27G z nożem 20 tys. cięć/min. i oświetlaczem prostym - x1

- obłożenie pacjenta 140x160cm z 2 workami odpływowymi - x1

- obłożenie na tacę aparatu 80x145cm - x1

- obłożenie stolika 140x140 cm - x1

- mikrogąbki 6 szt.- x1

- kubek plastikowy 60ml - x1

- podłokietniki - x2

- opatrunek na oko - x1

- osłonka na oko 1 szt. - x1

- fartuch L długi - x1

- fartuch L z ręcznikiem - x2

- pęseta ILM 27g- x1

- przylepiec 2,5x13cm - x1

- sączek - x1

- ręcznik papierowy - x2

- strzykawka 3 ml luer lock - x2

- strzykawka 5 ml luer lock - x1

- strzykawka 10 ml luer lock - x1

- Jednorazowe, sterylne narzędzia do zabiegów witreoretinalnych w zestawach:

- zestaw 1- jednorazowe, zagięte i pionowe sterylne nożyczki do zabiegów witreoretinalnych 23G lub 25G pakowane po 6 szt.

Ilość opakowań - 5/24 miesiące

- zestaw 2 - jednorazowe, sterylne doszklistkowe nożyczki do zabiegów witreoretinalnych 23G lub 25G pakowane po 6 szt.

Ilość opakowań - 3/24 miesiące

- zestaw 3 - sterylne, jednorazowe oświetlenie żyrandolowe kompatybilne z aparatem Constellation pakowane po 12 szt.

Ilość opakowań - 2/24 miesiące

- zestaw 4 - sterylna, jednorazowa endodiatermia 25G kompatybilna z aparatem Constellation pakowana po 6 szt.

Ilość opakowań - 3/24 miesiące

- zestaw 5 - jałowy jednorazowy trokar 23G bez zaworu kompatybilny z aparatem Constellation pakowany po 12 szt.

Ilość opakowań - 3/24 miesiące

- zestaw 6 - sterylna igła fletowa 23G kompatybilna z aparatem Constellation pakowana po 6 szt.

Ilość opakowań - 5/24 miesiące

- zestaw 7 - pak do podawania i odsysania oleju kompatybilny z aparatem Constellation pakowany po 6 szt.

Ilość opakowań - 3/24 miesiące

- zestaw 8 - sonda do lasera 27G z zagiętą końcówką pakowane po 6 szt.

Ilość opakowań - 1/24 miesiące

- zestaw 9 - sonda do diatermii 27G pakowana po 6 szt.

Ilość opakowań - 1/24 miesiące.

- zestaw 10 - igła fletowa z silikonową końcówką DSP 0,8mm 27G pakowana po 6 szt.

Ilość opakowań - 1/24 miesiące.