## Pakiet 1
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | KRÓTKOTERMINOWE, MECHANICZNE, PRZEZSKÓRNE URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE PULSACYJNIE LEWA KOMORĘ SERCA, TYPU IVAC 2L - Mechanizm wspomagania polega na zasysaniu krwi z lewej komory serca podczas skurczu a następnie wyrzucie krwi do aorty wstępującej podczas rozkurczu mięśnia sercowego. Cykl ten jest powtarzany zgodnie z rytmem serca. - Przeznaczony do stosowanie poniżej 24 godzin. - System napędzany przez dostępną w pracowni hemodynamiki konsolę IABP. - Pompa charakteryzuje się bardzo niskim poziomem hemolizy (fHB < 10 mmol/l). - Zestaw z cewnikiem o długości 920 mm i średnicy 17 Fr, ze zintegrowaną dwukierunkową zastawką w dystalnej części cewnika (zastawka położona 73 mm do końcówki aspiracyjnej). - Do kompletu dołączony jest system do wprowadzania o składzie: osłona cewnika, dodatkowa teflonowa rurka wewnętrzna cewnika, konektor do konsoli IABP, kompatybilna koszulka 18 Fr do implementacji cewnika (urządzenia jednorazowe). | szt. | 10
Wymagania dodatkowe: 1.Zamawiający ustanawia depozyt: 2 szt. (poz. 1) Miejsce depozytu: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewodzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Poznań 60-479. 2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 3. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cenajednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## Pakiet 2
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | SZEWNE SYSTEMY ZAMYKAJĄCE DO DOSTĘPÓW NACZYNIOWYCH - Do zamykania dostępów naczyniowych po introducerze w rozmiarze do 24 Fr. - Zestaw składa się z 3 elementów: urządzenia do zakładania szwów z miarką głębokości tkanki; popychacza węzła; obcinarki. - Możliwość zamykania otworów od 5 Fr do 8 Fr za pomocą jednego zamykacza, otworów do 24 Fr za pomocą dwóch zamykaczy. - Wskazania do zastosowania w tętnicach i żyłach. | szt. | 30
Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cenajednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## Pakiet 3
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | URZĄDZENIE DO ZAMYKANIA MIEJSC DOSTĘPU NA TĘTNICY UDOWEJ - Urządzanie działające na zasadzie mechanicznego osiągania hemostazy za pomocą opatrunku "kanapkowego" kolagenowo-polimerowego oraz dodatkowej stymulacji proces koagulacji dzięki obecności kolagenu. - Dostępne dwa rozmiary urządzenia dla mniejszych i większych koszulek 14 Fr (po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze od 10 Fr do 14 Fr) i 18 Fr (po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze od 15 Fr do 18 Fr). - Zestaw przystosowany do zamykania naczyń po usunięciu koszulki od 12 Fr do 25 Fr. - Urządzenie składające się z 4 kompatybilnych elementów: blokady zamykającej; koszulki naczyniowej; introduktora; rozszerzacza lokalizującego miejsce wkłucia. - Blokada zamykająca zawierająca: uchwyt podający; wchłaniany opatrunek z kolagenu; element zamykający ze stali nierdzewnej i czop wchłanianego polimeru. Wszystkie elementy blokady są trwale połączone niewchłanianym szwem. - Blokada zamykająca posiadająca na rękojeści wskaźnik siły naprężenia fiksowanych opatrunków oraz wskaźnik prawidłowości ich umieszczenia. - Czop z polimeru fiksowany w świetle naczynia, poza naczyniem opatrunek z kolagenu z elementem zamykającym ze stali nierdzewnej, mocujący i znakujący lokalizację części wchłanianych. - Możliwość zastosowania u pacjentów bezpośrednio po zabiegu z terapeutycznie wydłużonym APPT lub ACT po podaniu heparyny. - Czas wchłaniania polimeru do 12 miesięcy. | szt. | 5
2. | LOKALIZATOR GŁĘBOKOŚCI - Lokalizator głębokości stosowany do pomiaru głębokości tętnicy udowej w procedurach cewnikowania wewnątrznaczyniowego. - Miarka dostępna w dwóch rozmiarach 8 Fr oaz 14 Fr. - Kompatybilna z urzadzeniem poz 1. | szt. | 5
Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cenajednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## Pakiet 4
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | KOSZULKLI NACZYNIOWE UDOWE O DUŻYCH ROZMIARACH - W zestawie: koszulka z zastawką oraz rozszerzacz. - Dostępne rozmiary: 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr. - Dostępne długości: 12 cm, 23 cm. | szt. | 15
Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cenajednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## Pakiet 5
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | CEWNIK BALONOWY DO LITOTRYPSJI WIEŃCOWEJ - Długość balonu 12 mm - Dostępne średnice od 2,5 mm do 4,0 mm - Długość układu 138 cm - Dwa emitery zlokalizowane wewnątrz balonu, generujące falę soniczną. - Dwa markery: proksymalny i dystalny - W zestawie rękaw jałowy do głowicy | szt. | 120
2. | DZIERŻAWA GENERATORA FAL - Dzierżawa 2 generatorów (jeden dla Pracowni w Poznaniu i jeden dla Pracowni w Kowanówku) - Kompatybilny z cewnikami z Poz. 1 - Cena za dzierżawę 2 generatorów na 1 miesiąc | miesiąc | 24
Wymagania dodatkowe: 1.Zamawiający ustanawia depozyt: - 4 szt. (poz. 1), miejsce depozytu: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewodzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań. - 4 szt. (poz. 1), miejsce depozytu: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Rehabilitacyjo-Kardiologiczny w Kowanówku, ul Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki. 2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 3. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cenajednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## Pakiet 6
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | PRZEDŁUŻAJĄCE CEWNIKI PROWADZĄCE - Dostępne rozmiary: 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr oraz 6 fr Long - Średnice wewnętrzne: 6 Fr (0,057"/1,45 mm), 7 Fr (0,063"/1,60 mm), 8 Fr (0,072"/1,83 mm) - Długość systemu 150 cm - Trzonek typu hypotube - Pokrycie hydrofilne - Marker radiocieniujący 2 mm od końca dystalnego - Długość kanału roboczego 25 cm dla 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr oraz 40 cm dla 6 Fr Long (do dostępu promieniowego) | szt. | 30
Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cenajednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## Pakiet 7
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | PROWADNIKI ANGIOGRAFICZNE O DUŻEJ SZTYWNOŚCI - Prowadnik typu EXTRA-STIFF - Średnica 0,035 cala - Długość 260 cm - Zagięty | szt. | 12
Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cenajednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY