## kalkulacja
Załącznik 1B
Formularz kalkulacji cenowej
naprawa urządzeń dźwigowych poprzez wykorzystanie wskazanych części zamiennych
l.p. | Nazwa i typ części, wymagany do naprawy | Nazwa i typ oferowanej części | Cena jednostkowa wraz z robocizną (netto) | Ilość | jednostka miary | Wartość netto (cena materiału i robocizny)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Akumulator sygnalizacji alarmowej w Dźwigach; 7,2Ah/12V |  |  | 10 | szt
2 | Akumulator oświetlenia awaryjnego 1,3Ah/12V |  |  | 6 | szt
3 | Czujnik odwzorowania KONE KM713227G01 (lub równoważny) |  |  | 2 | szt
4 | Enkoder napędu głównego typu Lika |  |  | 1 | szt
5 | Dzwonek; 12V |  |  | 8 | szt
6 | Falownik napędu drzwi; typu Fermator - 230V |  |  | 1 | szt
7 | Falownik napędu dźwigu; typu Omron - 230V |  |  | 1 | szt
8 | Falownik FRC-F4 |  |  | 1 | szt
9 | Kurtyna świetlna komplet; typu Telco |  |  | 2 | szt
10 | Kontakt drzwi kabinowych Fermator |  |  | 20 | szt
11 | Przeciwkontakt drzwi kabinowych Fermator |  |  | 20 | szt
12 | Świetlówki 18W-oświetlenie kabiny |  |  | 50 | szt
13 | Żarówki 230V |  |  | 50 | szt
14 | Lina nośna; R 8mm |  |  | 100 | mb
15 | Lina nośna; R 10mm |  |  | 100 | mb
16 | Lina nośna; R 11mm |  |  | 100 | mb
17 | Lina nośna; R 12mm |  |  | 100 | mb
18 | Linka ogranicznika prędkości; R 8mm |  |  | 100 | mb
19 | Linka naciągu drzwi kabinowych Fermator |  |  | 5 | szt
20 | Linka synchronizująca panele drzwi Fermator |  |  | 4 | szt
21 | Lustro w kabinie; 1m2 |  |  | 2 | szt
22 | Moduł Łączności GSM Lift Watch |  |  | 4 | szt
23 | Ogranicznik prędkości dwukierunkowy; typu LK 250 |  |  | 4 | szt
24 | Ogranicznik prędkości dwukierunkowy; typu KLG1.6 |  |  | 4 | szt
25 | Kontakt obciążki do dzwigu typu Interlift |  |  | 2 | szt
26 | Pasek napędu drzwi kabinowych Fermator |  |  | 2 | szt
27 | Przekaźnik 24V Finder |  |  | 3 | szt
28 | Przekaźnik; 48V Finder |  |  | 5 | szt
29 | Przekaźnik 110V Finder |  |  | 5 | szt
30 | Przycisk wezwania/dyspozycji; typu Interlift |  |  | 20 | szt
31 | Piętrowskazywacz HPI15 |  |  | 2 | szt
32 | Piętrowskazywacz KM801068G01 KONE |  |  | 1 | szt
33 | Sprężyna naciągu drzwi kabinowych Fermator |  |  | 5 | szt
34 | Silnik napędu drzwi kabinowych Fermator |  |  | 2 | szt
35 | Sterownik dźwigu; typu SD LS-2020 |  |  | 1 | szt
36 | Stycznik 110V Schneider LC |  |  | 5 | szt
37 | Stycznik 48V Schneider LC |  |  | 5 | szt
38 | Stycznik 230V Schneider LC |  |  | 5 | szt
39 | System Alarmowania typu INTERCOM GM-1 |  |  | 1 | szt
40 | Rolki drzwi; typu Fermator |  |  | 15 | szt
41 | Suwak drzwi szybowych Fermator |  |  | 20 | szt
42 | Prowadnik drzwi; typu Prisma |  |  | 10 | szt
43 | Ogranicznik prędkości; KLG 1,6 KLEEMANN HELLAS |  |  | 1 | szt
44 | Ogranicznik prędkości typu LK 200 |  |  | 1 | szt
45 | Ogranicznik prędkości typu R-1-dwukierunkowy |  |  | 2 | szt
46 | Wyświetlacz kabinowy typu Interlift |  |  | 8 | szt
47 | Zderzak hydrauliczny A-203 |  |  | 1 | szt
48 | Wentylator kabiny 230VVents |  |  | 4 | szt
49 | Kontroler zaniku faz typu Schmersal |  |  | 1 | szt
50 | Wyłącznik krańcowy D-429 |  |  | 2 | szt
51 | Wyłącznik końcowy - typu INTERLIFT |  |  | 2 | szt
52 | Wyłącznik bezpieczeństwa - STOP IP68 |  |  | 1 | szt
53 | Unifon (domofon) |  |  | 1 | szt
54 | UPS 1500 VA |  |  | 2 | szt
55 | Zasilacz tablicy Interlift |  |  | 2 | szt
56 | Kontrakton odzworowania w szybie N.O |  |  | 4 | szt
57 | Roboczogodzina |  |  | 300 | h
RAZEM (netto)
VAT (8%)
RAZEM (brutto)
Uwagi: 1. Dla pozycji 1-56 podane ceny jednostkowe muszą obejmować koszt materiału wraz z robocizną. 2. Dla pozycji nr 57 cenę jednostkową (bez podatku VAT) należy obliczyć zgodnie ze wzorem w punkcie 22.7 SWZ: CRG = CN x ( 1 + Kp ) x ( 1 + Z ) Gdzie: CRG - cena roboczogodziny netto, CN - cena roboczogodziny bez narzutów, Kp - koszty pośrednie, Z - zysk Wartość podatku VAT należy obliczyć w oparciu o stawkę 8%. Wartość brutto należy obliczyć z zastosowaniem stawki podatku VAT w wysokości 8%.
Dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.