Kraków dnia: 2025-05-26

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sygnatura: DE-dzp.272-219/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pn.”Zakup i dostawa łaźni wodnej (1 szt.) dla WIMiC - DE-dzp.272-219/25” – znak sprawy DE-dzp.272-219/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Pkt 4.1 SWZ

Zamiast zapisu:

- Wymiary komory: minimalnie 12 cm x 27 cm x 13 cm (dł. x szer. gł.);

- Wymiary zewnętrzne	maksymalnie: 37 cm x 31 cm x 27 cm (dł. x szer. gł.).

Zamawiający wprowadza zapis o następującej treści:

- Wymiary komory: minimalnie 12 cm x 27 cm, głębokość minimalnie 13 cm;

- Wymiary zewnętrzne: maksymalnie 37 cm x 31 cm, wysokość maksymalna 27 cm.