Niepołomice dnia: 2025-05-28

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.9.2025.3

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Rozbudowa budynku CKZiU oraz placu manewrowego do nauki jazdy". |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.9.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem przetargu pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Rozbudowa budynku CKZiU oraz placu manewrowego do nauki jazdy" zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SWZ. 1. W punkcie 4 Opis przedmiotu zamówienia ppkt 4.1 dotyczącym wymagań jakie powinni spełniać Wykonawcy ubiegający się o zadanie piszą Państwo, że warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie dysponowaniem osoby legitymującej się uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego stawiają Państwo takie wymagania w stosunku do Wykonawcy? Dodajemy, że uprawnienia te uprawniają posiadacza (inspektora nadzoru) do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Po przeanalizowaniu PFU uważamy, że inspektor z takimi uprawnieniami nie jest konieczny do prawidłowego nadzoru nad przedmiotowym zadaniem. 2. W projekcie umowy zapisano w par. 1 pkt 3 ppk16) "dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi - wymagana jest obecność minimum trzy razy w tygodniu oraz na każde wezwanie zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy". Bardzo prosimy o wyjaśnienie, czy obecność każdego z inspektorów minimum trzy razy w tygodniu dotyczy wszystkich inspektorów nadzoru nawet w przypadku, gdy zakres ich prac nie jest wykonywany? Dodajemy, że taki wymóg znacząco wpłynie na cenę oferty, a nie będzie miał wpływu na jakość wykonania usługi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1

Zamawiający zmienił wymagania i wykreślił z warunków udziału w postepowaniu konieczność dysponowania przez Wykonawcę osobą legitymującą się uprawnieniami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono:

- Obowiązujące oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

- Obowiązujące oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

- Obowiązujący wykaz osób

Ad 2

Zamawiający informuje, że obecność trzy razy w tygodniu nie dotyczy każdego z inspektorów. Wymóg dotyczy Inspektora Nadzoru – Koordynatora, a obecność pozostałych inspektorów uzależniona będzie od potrzeb w czasie realizacji danego zakresu prac.