Kraków dnia: 2025-05-27

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP-271-24/25-463.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Sterylne, jednorazowe materiały i akcesoria do zabiegów witrektomii tylnej i jednorazowe, sterylne narzędzia do zabiegów witreoretinalnych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-24/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytanie do Części nr 1 pozycja 4 1. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do witrektomii 27 G nr 4 o następującej konfiguracji: - aplikator bawełniany 15cm - x2 - kaniula 27G - x1 - kaniula do hydrodysekcji 27G - x2 ( w siwz 1) - kaniula 27 G- X1 ( w siwz brak) - kaniula z silikonową końcówką 27G - x1 - gaziki 8x8 cm - x10 - igła 18G50 - x2 ( w siwz 1) - kaseta do fakowitrektomii 27G z nożem 20 tys. cięć/min. i oświetlaczem prostym - x1 - obłożenie pacjenta 140x160cm z 2 workami odpływowymi - x1 - obłożenie na tacę aparatu 80x145cm - x1 - obłożenie stolika 140x140 cm - x1 - mikrogąbki 6 szt.- x1 - kubek plastikowy 60ml - x1 - podłokietniki - x2 - opatrunek na oko - x1 - osłonka na oko 1 szt. - x1 - fartuch L długi - x1 - fartuch L z ręcznikiem - x1 ( w siwz 2) - pęseta ILM 27g- x1 - przylepiec 2,5x13cm - x1 - sączek - x1 - ręcznik papierowy - x1 ( w siwz 2) - strzykawka 3 ml luer lock - x2 - strzykawka 5 ml luer lock - x1 - strzykawka 10 ml luer lock - x1 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższy zestaw. Pytania odnośnie do treści projektu umowy 1. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §3 ust. 10 pkt 3) umowy w ten sposób, że wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji, gdy koszty związane z realizacją umowy przekroczą 4%, a nie 10%? Uzasadnienie: Umowa jest zawierana aż na 2 lata w warunkach wysokiej inflacji i niemożliwych do przewidzenia wzrostów cen materiałów, komponentów, wahań kursów walut i ograniczonych łańcuchów dostaw. Dlatego waloryzacja powinna być zapewniona od niższego poziomu wzrostu cen. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §4 ust. 3 umowy i zagwarantuje minimalny poziom zamówień w wysokości 80% wartości umowy? Uzasadnienie: Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji umowy na poziomie niższym niż 80% uniemożliwia mu racjonalne skalkulowanie oferty i należytą ocenę ryzyka. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 3. Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §5 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: "Dostawca zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów o których mowa w ust. 1 umowy na każde żądanie Odbiorcy w wyznaczonym przez niego terminie, jednakże nie krótszym niż 3 dni robocze."? Uzasadnienie: Termin na doręczenie dokumentów nie powinien być zbyt krótki, 3 dni robocze są wystarczające. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 6 ust. 4 umowy w następującym brzmieniu: "W trosce o należytą gospodarkę materiałową, Odbiorca zobowiązuje się zużywać wyroby począwszy od tego o najkrótszej dacie przydatności. Dostawca jest odpowiedzialny w okresie obowiązywania umowy do comiesięcznego kontrolowania ilości i terminów przydatności złożonego depozytu. W przypadku stwierdzenia, że wyroby są przechowywane nieprawidłowo, Dostawca może natychmiast odebrać je z depozytu. W przypadku gdy dany asortyment będzie posiadał termin przydatności krótszy niż 6 miesięcy, dostawca dokona zamiany przedmiotu zamówienia na taki sam asortyment z min. 12 miesięcznym terminem ważności Na życzenie Odbiorcy Dostawca może dokonać wymiany asortymentu będącego w depozycie (o ile jego termin przydatności nie będzie krótszy niż 9 miesięcy) na asortyment o późniejszych terminach ważności. W przypadku niezgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę za wyroby przeterminowane oraz za te, których termin przydatności w momencie rozliczenia depozytu będzie krótszy niż 9 miesięcy."? Uzasadnienie: - Aby minimalizować liczbę odpadów, Zamawiający powinien zużywać wyroby począwszy od tego o najkrótszej dacie przydatności w ramach danego asortymentu; - Z uwagi na to, że wyroby powierzone w depozyt pozostają własnością Wykonawcy, powinien mieć on prawo ich natychmiastowego odebrania w przypadku stwierdzenia, że są one przechowywane w sposób nieprawidłowy; - Wymiana danego asortymentu na inny może się odbyć na życzenie Zamawiającego, gdyż to Zamawiający sprawuje faktyczną pieczę nad wyrobami powierzonymi w depozyt. Z uwagi na to, że wyroby o terminie przydatności krótszym niż 9 miesięcy są w zasadzie niesprzedawalne, wymiana może nastąpić pod warunkiem nieprzekroczenia tej daty; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmienia treść § 6 ust. 4 umowy, który otrzymuje brzmienie: „Dostawca jest odpowiedzialny w okresie obowiązywania umowy do comiesięcznego kontrolowania ilości i terminów przydatności złożonego depozytu. W trosce o należytą gospodarkę materiałową, Odbiorca zobowiązuje się zużywać wyroby począwszy od tego o najkrótszej dacie przydatności. W przypadku gdy dany asortyment będzie posiadał termin przydatności krótszy niż 6 miesięcy, dostawca dokona zamiany przedmiotu zamówienia na taki sam asortyment z min. 12 miesięcznym terminem ważności.” 5. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 6 ust. 6 umowy w następującym brzmieniu: "Przedmiot umowy złożony w depozycie cały czas stanowi własność Dostawcy do momentu ich pobrania przez Odbiorcę, aczkolwiek Odbiorca jest finansowo odpowiedzialny za wszystkie wyroby medyczne przekazane w depozyt, które zostaną zużyte, zagubione lub uszkodzone."? Uzasadnienie: Umowa powinna precyzować moment przejścia własności wyrobów na Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie zmienia zapisu § 6 ust. 6 umowy, gdyż według niego zapis jest czytelny. 6. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 6 ust. 9 umowy w następującym brzmieniu: "W celu uzupełnienia depozytu Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby medyczne w terminie 2 dni roboczych od telefonicznego lub mailowego zgłoszenia takiej potrzeby przez Odbiorcę, potwierdzonego na piśmie lub drogą mailową.:? Uzasadnienie: Wykonawca nie pracuje w weekendy ani w dni ustawowo wolne od pracy, wobec czego tylko w dni robocze może realnie wykonywać obowiązki wynikające z umowy, termin na ich realizację powinien zaś być tożsamy niezależnie od tego, kiedy rozpoczyna bieg. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmienia treść § 6 ust. 9 umowy, który otrzymuje brzmienie: "W celu uzupełnienia depozytu Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby medyczne w terminie do 2 dni roboczych od telefonicznego lub mailowego zgłoszenia takiej potrzeby przez Odbiorcę, potwierdzonego na piśmie lub drogą mailową”. 7. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §9 ust. 4 umowy w następującym brzmieniu: "Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu reklamowanego towaru przez Odbiorcę. Uzasadnienie: Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego asortymentu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 8. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §10 ust. 6 umowy w następującym brzmieniu: "Maksymalny wymiar kar umownych, zgodnie z dyspozycją art. 436 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, nie może przekroczyć 20% ceny brutto Umowy, a w przypadku danej zwłoki - 10% wartości towarów pozostających w zwłoce."? Uzasadnienie: Zasadnym jest obniżenie górnego limitu naliczania kar oraz ustanowienie go dla pojedynczej zwłoki, w przeciwnym wypadku suma kar umownych mogłaby przekroczyć wartość dostawy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 9. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §12 umowy w następującym brzmieniu: "Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz prawo naliczenia kary umownej w wysokości obliczonej jak w §10 ust. 2 pkt 1 w przypadku: a) czterokrotnego zasadnego stwierdzenia przez Odbiorcę dostarczenia niewłaściwej jakości dostarczonych wyrobów medycznych, b) czterokrotnego zasadnego stwierdzenia przez Odbiorcę dostawy uszkodzonych wyrobów medycznych."? Uzasadnienie: Z uwagi na to, że umowa jest zawierana na 24 miesiące, zasadnym jest zwiększenie dopuszczalnej liczby uchybień, których zaistnienie nie będzie wiązało się z ryzykiem rozwiązania umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Góral