Kraków dnia: 2025-05-30

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo:DE-dzp.272-248/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i ZMIANA SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa elementów do młynka planetarnego  dla WIMIC DE-dzp.272-248/25” – znak sprawy DE-dzp.272-248/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1 Czy Zamawiający dopuści miski mielące, pokrywy z dwoma zaworami, kulki mielące z materiału o następującej specyfikacji: ? Materiał hartowana stal nierdzewna - 1.4125 Kod ISO/EN/DIN X105CrMo17 Skład chemiczny Pierwiastek Udział % Żelazo- Fe 81.4 Chrom- Cr 17 Węgiel - C 1.1 Molibden- Mo 0.5 Właściwości fizyczne i mechaniczne Gęstość 7.7 kg/dm³ Twardość ~ 60 HRC Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza miski mielące, pokrywy z dwoma zaworami, kulki mielące z materiału o w/w specyfikacji.

Powyższe zmiany stanowią integralną zmianę SWZ.