Kraków dnia: 2025-06-05

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt DE-dzp.272-298/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ

##### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ” Dostawę materiałów, które stanowią nagrody w konkursie plastycznym zwanym Maratonem, realizowanym w ramach projektu Life Mercury Free” – znak sprawy DE-dzp.272-298/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2024 r. poz. 1320 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie 
z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

- Czy lornetka ma być wypełniona azotem co gwarantuje jej pełną wodoodporność i wodoszczelność?

- Prosimy o skorygowanie w opisie przedmiotów zamówienia odnośnie "Mikroskop (5 sztuk)" powiększenia na odpowiadające wybranym obiektywom 4x 10x 40x i 100x (immersyjny) (właściwe powiększenia to 40, 100, 400 i 1000)

Odpowiedzi Zamawiającego

Ad. 1

Zamawiający wyjaśnia, iż lornetka powinna być wypełniona suchym azotem lub argonem, gwarantując odporność przed wewnętrznym zaparowaniem oraz być wodoodporna i wodoszczelna..
Ad 2.

W związku ze złożonym wnioskiem Zamawiający zmienia OPZ w zakresie "Mikroskopu (5 sztuk)" :

Przed zmianą:

powiększenie 1000 (50, 100, 500, 1000), obiektyw 4x, 10x, 40x i 100x (immersyjny)

Po zmianie:

powiększenie 40, 100, 400 i 1000, obiektyw 4x, 10x, 40x i 100x (immersyjny)

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert  nie ulegają zmianie.