Kraków dnia: 2025-06-05

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-295/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

Astat Sp. z o.o.

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Zakup oscyloskopu do prac badawczych - DE-dzp.272-295/25” – znak sprawy DE-dzp.272-295/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Pytanie 1 – Zakres pionowy Zamawiający w punkcie 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wskazuje na wymagany parametr zakresu pionowego o wartości "Co najmniej od 1 mV/div do co najmniej 10 V/div". Czy Zamawiający dopuści oscyloskop, którego maksymalny zakres pionowy wynosi 5 V/div, lecz umożliwia pomiar do ≥50 V dzięki sondom tłumiącym (np. x10), co odpowiada realnemu zakresowi pomiarowemu ≥10 V/div? Pytanie 2 – Pamięć akwizycji Zamawiający w punkcie 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wskazuje na wymagany parametr pamięci akwizycji o wartości "Co najmniej 24 Mpts (1 kanał)- 12 Mpts (2 kanały)- 6 Mpts (3–4 kanały)". Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego maksymalna pamięć akwizycji wynosi 20 Mpts (dla jednego kanału), jeżeli urządzenie posiada zaawansowaną funkcję segmentacji pamięci (tzw. history mode) umożliwiającą przechowywanie wielu wyzwalanych przebiegów oraz oferuje wyższą rozdzielczość pionową - 10 bitów (z możliwością rozszerzenia do 16 bitów w trybie High Resolution), co pozwala na dokładniejszą analizę przebiegów niż urządzenia 8-bitowe z większą pamięcią? Pytanie 3 – Masa Zamawiający w punkcie 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wskazuje na wymagany parametr masy o wartości "Od 3,2 kg ± 0,5 kg". Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie nieznacznie odbiegającej od podanego zakresu (np. ~2,5 kg), jeżeli urządzenie spełnia wszystkie pozostałe wymagania funkcjonalne i ergonomiczne (kompaktowa obudowa, mobilność)? Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie 1 - zakres pionowy

Zamawiający pozostaje przy istniejącym zapisie dla danego parametru.

Pytanie 2 - pamięć akwizycji

Zamawiający pozostaje przy istniejącym zapisie dla danego parametru.

Pytanie 3 - Masa

Zamawiający pozostaje przy istniejącym zapisie dla danego parametru.