## 1
załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Klipsy tytanowe sterylne posiadające wewnętrzne, poprzeczne rowkowanie na całej długości klipsa oraz zewnętrzne poprzeczne żłobienie w miejscu styku z branszami klipsownicy. Klipsy zamykane oczkowo. Klipsy pakowane po 6 szt w magazynku. Dotyczy poz 1 i 2.
1. | Wymiary klipsa po zamknięciu 9mm. Rozmiar M/L. | magazynek | 60
2. | Wymiary klipsa po zamknięciu 3,6mm. Rozmiar S . | magazynek | 20
Klipsy polimerowe sterylne wykonane z trwałego nienasiąkliwego polimeru, obojętne, nietoksyczne. Klipsy pakowane po 6 szt w magazynku. Dotyczy poz 3-7.
3. | wielkość naczynia 3-10mm /ML/ | magazynek | 100
4. | wielkość naczynia 5-13mm /L/ | magazynek | 400
5. | wielkość naczynia 7-16 mm /XL/ | magazynek | 600
6. | Klipsownica do klipsów polimerowych rozm. L | szt. | 2
7. | Klipsownica do klipsów polimerowych rozm. XL | szt. | 2
Wymagania dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu, taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym. 3. Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia na czas umowy - 6 klipsownic do klipsów tytanowych z poz. 1 - 1 klipsownicy do klipsów tytanowych z poz 2 - po 2 klipsownice do klipsów polimerowych z poz. 3, 4 i 5 4. Klipsy powinny zawierać metryczki (producent, nazwa klipsa, nr referencyjny, nr LOT/serii oraz datę ważności) z możliwością wklejenia do historii choroby. 5. Oświadczenie producenta że klipsy tytanowe wykonane są z materiału odpowiadającym stosownym normą dla implantów chirurgicznych, niegenerujących ryzyka dla pacjenta poddawane badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli.
SUMA | [6 empty] | X | X |  | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## 2
załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Elektroda igłowa laryngologiczna Elektrody igłowe 3x20mm. Elektrody jałowe przeznaczone do zapisu elektromiografu (EMG) oraz potencjałów czynnościowych nerwów. Zestaw 3 elektrod – czerwona, czarna i zielona – odpowiednia do przedwzmacniacza aparatu Neurosign. | szt. | 40
2. | Elektroda widelcowa laryngologiczna Próbnik bipolarny 2 x 100 mm x 0,75 mm do aparatu Neurosing 10, jednorazowy, sterylny. | szt. | 30
Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA | [6 empty] | X | X |  | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu- należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## 3
załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
SPECJALISTYCZNY SPRZĘT DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH, KOMPATYBILNY Z APARATEM EINSTEIN VISION 3D TYP EV-000001C (WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO)
1. | Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku do kamery 0° ze zintegrowanym mechanizmem blokującym dystalna końcówka szklana dla zapewnienia niezakłóconego czystego obrazu bez lateksu, pokrowiec kompatybilny z kamerą 3D Aesculap | szt. | 16
2. | Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku do kamery 30° ze zintegrowanym mechanizmem blokującym dystalna końcówka szklana dla zapewnienia niezakłóconego czystego obrazu bez lateksu, pokrowiec kompatybilny z kamerą 3D Aesculap | szt. | 16
3. | Filtr CO2 do insuflatora jednorazowy sterylny, kompatybilny z insuflatorem Aesculap | szt. | 25
4. | Wielorazowy dren insuflacyjny z podgrzewaniem gazu przyłącze typu Luer-Lock kompatybilny z insuflatorem Aesculap | szt. | 1
5. | Wielorazowy dren płuczący z przyłączem typu Luer-Lock z możliwością podłączenia dwóch butli z płynem jednocześnie przeznaczony na 20 cykli sterylizacji kompatybilny z wielozadaniową pompą ssąco-płuczącą Aesculap | szt. | 1
6. | Jednorazowy dren płuczący z przyłączem typu Luer-Lock z możliwością podłączenia dwóch butli z płynem jednocześnie kompatybilny z wielozadaniową pompą ssąco-płuczącą Aesculap | szt. | 10
7. | Wielorazowy dren z filtrem do wytwarzania próżni w słoiku, kompatybilny z wielozadaniową pompą ssąco-płuczącą Aesculap. | szt. | 10
8. | Jednorazowy pojemnik na odsysaną treść o poj. 2 l posiadający zabezpieczenie przed przelaniem pojemnika oraz uszkodzeniem pompy. | szt. | 40
9. | Wielorazowy instrument ssąco-płuczący śr. 5 mm dł. 330 mm | szt. | 1
10. | Nożyczki monopolarne typ Metzenbaum obrotowe rozbieralne czteroczęściowe wielorazowego użytku ząbkowane końce zakrzywione odgięte w lewą stronę z wkładką węglową śr. 5 mm dł. 310 mm | szt. | 1
11. | Kleszczyki preparacyjne typu Maryland monopolarne obrotowe rozbieralne czteroczęściowe wielorazowego użytku z ergonomiczną rękojeścią bez blokady śr. 5 mm dł. 310 mm | szt. | 1
12. | Wielorazowa uszczelka redukcyjna z 10/12 mm na 5 mm kompatybilne z trokarami Aeskulap | szt. | 30
13. | Wielorazowy korpus zaworu insuflacyjnego do trokarów 10/12 mm Aesculap | szt. | 4
14. | Wielorazowy dolny zawór insuflacyjny z nacięciem krzyżowym kompatybilny z trokarem 10/12 Aeskulap | szt. | 20
15. | Wielorazowa tuleja trokaru śr. 5mm długość 110mm, korpus gładki z kurkiem insuflacyjnym, końcówka ścięta, kodowany kolorem wraz z kompatybilnym obturatorem ostrym | szt. | 1
16. | Zapasowy wielorazowy wkład zaworu insuflacyjnego do trokaru 5mm kodowany kolorem. | szt. | 20
17. | Wielorazowa tuleja trokaru śr. 10mm długość 110mm, korpus gładki z kurkiem insuflacyjnym, końcówka ścięta, kodowany kolorem wraz z kompatybilnym obturatorem ostrym | szt. | 1
18. | Wielorazowa elektroda haczykowa, uchwyt rozbierany, śr 5mm dł. 330mm końcówka haczyka „L” w ceramicznej osłonie | szt. | 1
19. | Kleszczyki chwytające do tkanek typu Babcock proste obie szczęki ruchome monopolarne obrotowe rozbieralne 4-częściowe, wielokrotnego użytku z ergonomiczną rękojeścią z blokadą śr. 5mm, dł 310mm | szt. | 1
20. | Wielorazowa kaniula insuflacyjna Veress 120mm rozbieralna | szt. | 1
Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA | [6 empty] | X | X |  | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## 4
załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
STAPLERY SKÓRNE I KLIPSY NACZYNIOWE
1. | Klipsy tytanowe do zamykania naczyń, średnio-duże, zamykane oczkowo, kompatybilne z klipsownicą pneumatyczną Aesculap. Opakowanie zawierające 12 magazynków. | op. 12 magazynków | 22
2. | Stapler do zamykania skóry z 35 klamerkami z przeźroczystym wskaźnikiem, jednorazowy, sterylny. Zszywki pokryte teflonem. Opakowanie 6 szt. | op. 6 sztuk | 110
3. | Klipsy tytanowe rozmiar M /średnie/ zamykane „oczkowo”, każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary 4,9mm x 6,2mm, długość zamkniętego klipsa 5,9mm, kompatybilne z pojedyncza klipsownicą Aesculap będącą na wyposażeniu zamawiającego. Opakowanie 30 magazynków po 6 klipsow (180 klipsów). | op. 30 magazynków | 1
4. | Klipsy tytanowe rozmiar ML /średnio-duże/ zamykane „oczkowo” , każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne , jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary 7,9mm x 8,1mm długość zamkniętego klipsa 9mm kompatybilne z pojedyncza klipsownicą Aesculap będącą na wyposażeniu zamawiającego. Opakowanie 20 magazynków po 6 klipsow (120 klipsów). | op. 20 magazynków | 1
Wykonawca na czas trwania umowy użyczy 2 aplikatory, kompatybilne z klipsami w poz.1 Warunki do spełnienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.
SUMA | [6 empty] | X | X |  | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## 5
załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
AKCESORIA DO GENERATORA GN200 AESCULAP (WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO)
1. | Narzędzie bipolarne tarczycowe, bransza preparująca typu Maryland, przeznaczone do chirurgii otwartej, średnica 5mm, długość 125mm, przeznaczone do preparowania i zespalania dużych naczyń do 7 mm, jednorazowego użytku, rotacja części roboczej 360°, długość zespalania 21,5mm, długość cięcia 20 mm, spread cieplny poniżej 1mm, przycisk aktywujący proces zespalania zintegrowany z rękojeścią, konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego. Kompatybilne z posiadanym generatorem | szt. | 54
2. | Narzędzie bipolarne, bransza preparująca typu Maryland, przeznaczone do laparoskopii, z artykulacją prawo lewo w zakresie 80 stopni, średnica 5mm, długość 360mm, przeznaczone do preparowania i zespalania dużych naczyń do 7 mm, jednorazowego użytku, rotacja części roboczej 360°, długość zespalania 21,5mm, długość cięcia 20 mm, spread cieplny poniżej 1mm, przycisk aktywujący proces zespalania zintegrowany z rękojeścią, konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego. Kompatybilne z posiadanym generatorem | szt. | 18
Warunki do spełnienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.
SUMA | [6 empty] | X | X |  | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## 6
załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
OSTRZA I PŁYTKI DO DERMATOMU
1. | Sterylne ostrze do posiadanego przez Zamawiającego dermatomu firmy Aesculap typ GA 670 | szt. | 10
2. | Sterylna płytka do perforowania skóry do posiadanego przez Zamawiającego dermatomu firmy Aesculap typ GA 670 rozm. 1:3 | szt. | 10
3. | Sterylna płytka do perforowania skóry do posiadanego przez Zamawiającego dermatomu firmy Aesculap typ GA 670 rozm. 1:5 | szt. | 10
4. | Sterylna płytka do perforowania skóry do posiadanego przez Zamawiającego dermatomu firmy Aesculap typ GA 670 rozm. 1:6 | szt. | 10
OSTRZA I PĘTLE LARYNGOLOGICZNE
5. | Ostrza do piły do cięcia mostka, kompatybilne z piłą Aesculap model GA674 (własność Zamawiającego) | szt. | 2
6. | Pętle jednorazowego użytku do wycinania migdałków, średnica 0,5 mm. | szt. | 180
Warunki do spełnienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.
SUMA | [6 empty] | X | X |  | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## 7
załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Narzędzie jednorazowe do zabiegów laparoskopowych integrujące energie bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut - aktywujące jednocześnie energię bipolarną i ultradźwiękową do cięcia i koagulacji oraz Seal - aktywujący zaawansowaną energię bipolarną do koagulacji. Długość robocza 35 cm, średnica trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o długości 16 mm. Uchwyt narzędzia - pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące - zamknięty. Trzon obrotowy 360 stopni. Narzędzie sterylne, jednorazowe. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. Opakowanie 5 sztuk. | op. | 11
2. | Wielorazowy przetwornik ultradźwiękowo-bipolarny, autoklawowalny. Trzpień z gwintem wewnętrznym. | szt. | 4
Warunki do spełnienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.
SUMA | [6 empty] | X | X |  | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## 8
załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 23 cm, 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Trzonki instrumentu można obracać o 360°, aby umożliwić wizualizację i dostęp do tkanki docelowej. Końcówka nie wykorzystuje prądu elektrycznego wysokich częstotliwości. Instrumenty pozwalają na koagulację naczyń o średnicy do 7 mm włącznie, przy użyciu przycisku sterowania ręcznego zaawansowaną hemostazą. Bransza aktywna zakrzywiona, zwężana ku końcowi i tępo zakończona, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Uchwyt z dwoma przyciskami aktywującymi Max i Min oraz przyciskiem "Zaawansowana Hemostaza" przeznaczonym do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7 mm, umieszczonym po obu stronach uchwytu. Możliwość nastawienia co najmniej 5 wartości mocy dla przycisku Min. Możliwość używania przycisku Min w trybie „Zaawansowana Hemostaza”. Nieaktywna bransza posiada dwa wskaźniki w odległości 5 mm, które mogą służyć do oceny średnicy naczynia. Adaptacyjna technologia tkankowa umożliwia generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika. Generator emituje sygnały dźwiękowe wskazujące, kiedy ostrze instrumentu jest aktywne. Generator wygeneruje drugi sygnał aktywacji, gdy adaptacyjna technologia tkankowa będzie regulować dostarczanie energii, w celu lepszego zarządzania temperaturą. Skuteczność zamykania naczyń krwionośnych o średnicy 7 mm, potwierdzona co najmniej 3 badaniami opisanymi w literaturze medycznej o IF >2. Końcówka współpracująca z generatorem bipolarno harmonicznym, nie zasilanym bateryjnie. Przeznaczona do stosowania z generatorem G11 (GEN11) potwierdzone w instrukcji używania narzędzia i instrukcji używania G11 (GEN11). Opakowanie 6 sztuk. | op. | 7
2 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 45 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Trzonki instrumentu można obracać o 360°, aby umożliwić wizualizację i dostęp do tkanki docelowej. Końcówka nie wykorzystuje prądu elektrycznego wysokich częstotliwości. Instrumenty pozwalają na koagulację naczyń o średnicy do 7 mm włącznie, przy użyciu przycisku sterowania ręcznego zaawansowaną hemostazą. Bransza aktywna zakrzywiona, zwężana ku końcowi i tępo zakończona, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Uchwyt z dwoma przyciskami aktywującymi Max i Min oraz przyciskiem "Zaawansowana Hemostaza" przeznaczonym do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7 mm, umieszczonym po obu stronach uchwytu. Możliwość nastawienia co najmniej 5 wartości mocy dla przycisku Min. Możliwość używania przycisku Min w trybie „Zaawansowana Hemostaza”. Nieaktywna bransza posiada dwa wskaźniki w odległości 5 mm, które mogą służyć do oceny średnicy naczynia. Adaptacyjna technologia tkankowa umożliwia generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika. Generator emituje sygnały dźwiękowe wskazujące, kiedy ostrze instrumentu jest aktywne. Generator wygeneruje drugi sygnał aktywacji, gdy adaptacyjna technologia tkankowa będzie regulować dostarczanie energii, w celu lepszego zarządzania temperaturą. Skuteczność zamykania naczyń krwionośnych o średnicy 7 mm, potwierdzona co najmniej 3 badaniami opisanymi w literaturze medycznej o IF >2. Końcówka współpracująca z generatorem bipolarno harmonicznym, nie zasilanym bateryjnie. Przeznaczona do stosowania z generatorem G11 (GEN11) potwierdzone w instrukcji używania narzędzia i instrukcji używania G11 (GEN11). Opakowanie 6 sztuk. | op. | 1
3 | Przetwornik piezoelektryczny, zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH, jest przeznaczona do przetwarzania energii elektrycznej z kompatybilnego generatora Ethicon na ruch mechaniczny ostrzy instrumentu. Wyposażony w licznik monitorowana ilość cykli pracy. Podłączenie do generatora G11 bez dodatkowego adaptera. Przeznaczony do podłączenia narzędzi pracujących również w trybie do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy 7 mm. | szt. | 2
Warunki do spełnienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu. 2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.
SUMA | [6 empty] | X | X |  | X
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY