Kraków dnia: 2025-06-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych” – znak sprawy ZP/30/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 1: 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparat na bazie 25,9g etanolu, 11,8g propan-2-olu oraz 0,2g alkilobiguanidu, o spektrum działania: B, F ( C.albicans), Tbc ( M.terrae ), V ( HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro ) - w czasie działania bójczego do 5 minut, o statusie wyrobu medycznego II a, spełniającego pozostałe wymogi SWZ Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek - Purol