Kraków dnia: 2025-06-16

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-27/25-520.AOM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu jednorazowego sterylnego.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-27/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w zadaniu 9 poz. 1 poprzez zapis „ … Igła, która nie spowoduje utraty gwarancji, posiadanego przez zamawiającego działa …” wymagane jest zgodnie ogólnymi warunkami gwarancji OWG zaoferowanie oryginalnej igły producenta pistoletu Pro-Mag Ultra. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2 1. Zadanie nr 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 3 w poz. 1 żel o poniższym składzie w 100 g: • Pure water • Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose • 2g Lidocaine Hydrochloride • 0.25g Chlorhexidine Gluconate- 20 % • 0.02g Methyl Hydroxybenzoate • 0.02g Propyl Hydroxybenzoate Pojemność 6 ml w ampułko-strzykawce sterylny, rozpuszczalny w wodzie żel smarujący stosowany do cewnikowania pęcherza moczowego, w endoskopii i cystoskopii ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 3 w poz. 2 żel o poniższym składzie w 100g: • Pure water • Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose • 2g Lidocaine Hydrochloride • 0.25g Chlorhexidine Gluconate- 20 % • 0.02g Methyl Hydroxybenzoate • 0.02g Propyl Hydroxybenzoate pojemność 11 ml w ampułko-strzykawce sterylny, rozpuszczalny w wodzie żel smarujący stosowany do cewnikowania pęcherza moczowego, w endoskopii i cystoskopii ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 1 i 2 wymaga zaoferowania żelu do znieczulania, który na opakowaniu jednostkowym posiada pełną datę przydatności do użycia tj. dzień-miesiąc-rok? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wymaga. 4. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 1 i 2 wymaga zaoferowania żelu do znieczulania , który sterylizowany jest radiacyjnie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga – vide odpowiedź na pytanie nr 11/11.3.

Pytanie nr 3 Zadanie 18, poz. 1 Proszę o dopuszczenie fartuchy zgodne z opisem: Fartuch sterylny, pełnobarierowy - wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m2 - wzmocnienie PE 40 g/m2 (rękawy w 3/4 długości, oraz klatka piersiowa 50 x 70 cm) - nie zawiera wiskozy ani celulozy - szwy ultradźwiękowe - rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm - tylne części fartucha zachodzące na siebie - para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania - druga para troków wewnętrznych - rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm) - nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem - złożenie fartucha umożliwiając aseptyczne założenie (książkowe) - owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m2 o wymiarach 60 x 60 cm - w zestawie 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm - wypychanie na sucho 154 kPA, na mokro 217 kPA - rozciąganie na sucho 104,9 N, na mokro 110 N - pylność log10 ?4,0 - penetracja płynu 105 cmH2O - rozmiary: S 115 x 140 cm, M 125 x 145 cm, L 130 x 150 cm, XL 140 x 160 cm, XXL 160 × 160 cm - zgodny z MDR 2017/745, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001 - wskaźnik sterylizacji na opakowaniu - Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności - opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 1. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmian do § 4 ust. 5 Wzoru umowy dostawy następujących zapisów: 5. Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy wyrobów medycznych 20 % ilości określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części wyrobów medycznych ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Dotyczy § 9 ust. 2 Wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem: "2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary: 1) w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę, 2) w wysokości 0,1 % wartości zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu . 3) w wysokości 0,1 % wartości reklamowanych partii wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie wyrobów medycznych wolnych od wad w terminie określonym w § 9 ust. 3 umowy."? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 6. Dotyczy § 9 ust. 6 Wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem: "6. Maksymalny wymiar kar umownych, zgodnie z dyspozycją art. 436 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, nie może przekroczyć 20% ceny brutto Umowy."? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 7. Zadanie 1. Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czystego gazu SF6 Sulfurhexafluoride wykorzystywanego do tamponady, zapakowanego do sterylnej pojedynczej strzykawki o pojemności 50ml gotowej do użycia? Pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 8. Zadanie 1. Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czystego gazu C3F8 Octafluoropropane wykorzystywanego do tamponady, zapakowanego do sterylnej pojedynczej strzykawki o pojemności 50ml gotowej do użycia? Pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust.2: 2.Dostawca zapłaci Odbiorcy kary: w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy (w zakresie danego pakietu), o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę, Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 1. Zadanie nr 3 poz. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego żelu do miejscowego znieczulenia z chlorhexydyną i lidokainą z podanym składem chemicznym tylko na sterylnej ampułkostrzykawce? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 2. Zadanie nr 3 poz. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego żelu do miejscowego znieczulenia z chlorhexydyną i lidokainąo poniższym składzie: 100g OneGel zawiera: - Czysta woda (Pure water) - Glikol Propylenowy, Hydroksyetyloceluloza (lubrykant) - 2g Chlorowodorek lidokainy (Środek znieczulający miejscowo) - 0,25g Chlorhexidine Gluconate- 20% stężenie (Antiseptic) - 0.02g Hydroksybenzoesan metylu (środek konserwujący) - 0,02g Hydroksybenzoesan propylu (środek konserwujący)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 3. Zadanie nr 10 poz. 1-10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 1. dotyczy Zadania nr 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający w 100 g o Wodę destylowaną o Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę o 2g Chlorowodorek lidokainy o 0,25g Glukonian chloroheksydyny -stężenie 20% o 0,02g Hydroksybenzoat metylu o 0,02g Hydroksybenzoat propylu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 2. dotyczy Zadania nr 3 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający w 100 g o Wodę destylowaną o Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę o 2g Chlorowodorek lidokainy o 0,25g Glukonian chloroheksydyny -stężenie 20% o 0,02g Hydroksybenzoat metylu o 0,02g Hydroksybenzoat propylu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 1. dotyczy Zadania nr 18 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji Sterylnego wzmocnionego antystatycznego fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, łącznie w obszarze wzmocnień 75g/m2. W części przedniej wzmocnienie na obaszarze 50cmx80cm ±2cm, w rękawach dla rozmiarów M, L, XL 40cm±2cm, dla XXL i XXXL 45cm±2cm. Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone od wewnątrz fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min.7cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 4cm, zewnętrzne i wewnętrzne dł. 65cm±1cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 10cm i 5cm. Biozgodny wg EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 2 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu. Rozmiary M-120cm±2cm, L-130cm±2cm, XL-135±2cm, XXL-145±2cm, XXXL-155cm±2cm. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min.226cmH2O, mniej krytycznej min.41cmH2O. Jednocześnie prosimy o odstąpienie oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu, a dopuszczenie oznaczenia rozmiaru przez metkę wszytą na karku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga przy złożonym fartuchu widocznego oznaczenia rozmiaru i rodzaju fartucha. 2. dotyczy Zadania nr 18 poz.1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji Sterylnego wzmocnionego antystatycznego fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, łącznie w obszarze wzmocnień 75g/m2. W części przedniej wzmocnienie na obaszarze 50cmx100cm ±1cm, w rękawach dla rozmiarów M, L, XL, XXL, XXXL 40cm±1cm. Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone od wewnątrz fartucha. Rękawy typu reglan zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min.7cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 4cm, zewnętrzne i wewnętrzne dł. 65cm±1cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer.2cm, dł.10cm i 10cm. Biozgodny wg EN ISO 10993-7 i wg EN ISO 10993-10 nie powodujący drażnienia i uczulenia. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu. Rozmiary M-120cm±1cm, L-130cm±1cm, XL-140±1cm, XXL-155±1cm, XXXL-160cm±1cm. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min.116cmH2O, mniej krytycznej min.59cmH2O. Fartuch pakowany razem z 2 ręcznikami z włókniny typu Spunlace 30 x 40 cm. Jednocześnie prosimy o odstąpienie oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu, a dopuszczenie oznaczenia rozmiaru przez metkę wszytą na karku oraz kodowanie kolorystyczne rozmiaru za pomocą kolorowego owinięcia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga przy złożonym fartuchu widocznego oznaczenia rozmiaru i rodzaju fartucha. Pytanie nr 9 1. Zadanie nr 14, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna część serwety wykonana z niebieskiej folii PE, o składzie: 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów z sitem i zaworem 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Zadanie nr 14, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m2, o składzie: 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 106,5/89,9kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 97,8/95,5N. Odporność na penetrację płynów 197 cm H2O. Współczynnik pylenia < 2,01log10. Chłonność wraz ze wzmocnieniem 420%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Zadanie nr 14, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kleszczykami HALSTEAD MOSQUITO zakrzywione metalowe 12,5cm? (dot. pozycji „kleszczyki anatomiczne zagięte Pean 14cm”) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Zadanie nr 14, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z narzędziami jednorazowymi zapakowanymi w papierowej torebce? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Zadanie nr 14, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy, na opakowaniu centralna etykieta z 2 naklejkami oraz kodami kreskowymi: 3 x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm 5 x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6cm x 8cm 1 x Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm 1 x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm 1 x Pęseta anatomiczna ADSON metalowa 12cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 6. Zadanie nr 18, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o wymiarach wzmocnienia w części przedniej o długości 92-132 cm, kończącym się 25-32 cm od dolnej krawędzi (w zależności od rozmiaru fartucha), w rękawach wzmocnienie o dł: M – 32 cm, L-XXL -34 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 7. Zadanie nr 18, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem umieszczonym od wewnątrz? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 8. Zadanie nr 18, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietami o dł. 7,5 cm (+/-1 cm)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 9. Zadanie nr 18, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch z trokami zewnętrznymi dł. 75 i 50 cm, wewnętrzne dł. 45 cm, w części szyjnej zapięcie na rzep szer 3 cm, dł. 13 i 7 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 10. Zadanie nr 18, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach: M – 124 cm, L – 128 cm, XL – 138 cm, XXL – 157 cm (+/- 3cm)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 11. Zadanie nr 18, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 102 cm H2O, mniej krytycznej 35 cm H2O? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 12. Zadanie nr 19, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy, na opakowaniu centralna etykieta z 2 nalepkami: 1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm 3 x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm 5 x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm 1 x Pęseta plastikowa 13cm niebieska 1 x Pęseta chirurgiczna 1x2 ząbki metalowa 14cm 1 x Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm 1 x Nożyczki ostre/ostre metalowe 15cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 13. Zadanie nr 19, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie: Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów. Skład zestawu: 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów, wyposażona w sztywnik do formowania serwety na głowie 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm. 2 x osłona na podłokietnik o wymiarach 35 cm x 75 cm, laminat 2-warstwowy o gramaturze 56g/m2, z taśmą przylepną 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 1 x pokrowiec na tacę Fako o wymiarach 45 cm x 65 cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 cm Opakowanie TYVEC (bez wycięcia na kciuk) wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw pakowany do transportu w worek foliowy oraz karton transportowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 14. Zadanie nr 19, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie: Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów: 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów, wyposażona w sztywnik do formowania serwety na głowie 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wzmocnienie 60 x 150 cm. Opakowanie folia-papier (bez wycięcia na kciuk) wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw pakowany do transportu w worek foliowy oraz karton transportowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 15. Zadanie nr 19, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony wyposażonej w taśmy lepne, posiada trzy wyprowadzenie optyczne, szklane soczewki 65mm, rozmiar osłony 137 x 259 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 10 1. Dotyczy zadania nr 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na poszczególne pozycje, lub na wykreślenie pozycji nr 5 do odrębnego zadania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wykreśla pozycję 5 w zadaniu 13. Pytanie nr 11 1. ZADANIE 3 Czy Zamawiający dopuści aby skład żelu podany był na pojedynczym opakowaniu - blistrze a'1 szt zamiast na ampułkostrzykawce? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 2. ZADANIE 3 Czy Zamawiający dopuści żele z poniższym składem: 100g sterylnego żelu zawiera: Lidocaine HCL 2,000 g Chlorhexidine Gluconate Sol. 0,05 g Methyl Hydroxybenzoate 0,10 g Propyl Hydroxybenzoate 0,10 g Hydroxyethyl Cellulose Propylene Glycol Purified Water Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 3. ZADANIE 3 Czy Zamawiający dopuści żel sterylizowany równoważną metodą - parą wodną? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 4. ZADANIE 10 Czy Zamawiający dopuści wycenę ostrzy za opakowanie a'100 sztuk, z przeliczeniem wymaganej ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 5. ZADANIE 18 Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2 wykonanym z PP+PE, łącznie w obszarze wzmocnień 75g/m2. W części przedniej wzmocnienie na wysokości ok. 10 cm od końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 34cm. Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na wewnętrznej stronie fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 2,5 cm i dł. min. 61 cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. min. 2cm, dł. 12 i 6cm. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk bezpośrednio na fartuchu, na serwecie oraz na etykiecie opakowania jednostkowego. Rodzaj fartucha widoczny na etykiecie. Rozmiar i rodzaj widoczne przy złożonym fartuchu. Spełniający normy EN 13795. Opakowanie z 3 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy.. Rozmiary M-115, L-127, XL-135, XXL-140. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 148 cmH2O, w mniej krytycznej min. 61 cmH2O? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 6. ZADANIE 18 Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2 wykonanym z PP+PE, łącznie w obszarze wzmocnień 75g/m2. W części przedniej wzmocnienie na wysokości ok. 10 cm od końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 34cm. Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na wewnętrznej stronie fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 2,5 cm i dł. min. 61 cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. min. 2cm, dł. 12 i 6cm. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk bezpośrednio na fartuchu, na serwecie oraz na etykiecie opakowania jednostkowego. Rodzaj fartucha widoczny na etykiecie. Rozmiar i rodzaj widoczne przy złożonym fartuchu. Spełniający normy EN 13795. Opakowanie z 3 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy.. Rozmiary M-115, L-127, XL-145, XXL-155. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 148 cmH2O, w mniej krytycznej min. 61 cmH2O? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 1. Zadanie nr 18 Czy zamawiający wyrazi zgodę na fartuchy o następujących parametrach: Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze turkusowym. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: 40 g/m2, łącznie w obszarze wzmocnień 75 g/m2. Rozmiary fartuchów: - S-M o długości 120 cm ( +/- 5 cm) , posiada wzmocnienie z przodu o długości 85 cm +/-2 cm - L o długości 130 cm( +/- 5 cm), posiada wzmocnienie z przodu o długości 100 cm +/-2 cm - XL o długości 150 cm( +/- 5 cm), posiada wzmocnienie z przodu o długości 100 cm +/-2 cm Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 150 cm H2O, mniej krytycznej min. 37 cm H2O. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety rękawów o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Na opakowaniu jednostkowym etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO, oznaczenie poziomu wymagań użytkowych normy PN EN13795 oraz 1 klasy palności wg 16CFR część 1610. Dodatkowo 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 13 1. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 14 Części 1 serwetę o wymiarach 180x200/280 z otworem 7x10 i 7cm i bezlateksową osłoną na palec do badania per rectum wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m2, o odporności nq penetrację płynów min. 202 cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho/mokro min.89/61 kPa, chłonność min. 361%. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 2. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 14 Części 2 zestawu o następującym składzie: 1x Osłona na stolik Mayo 80x140cm o wymiarach 60x140 cm składana w sposób zapewniający sterylne założenie 1x Serweta samoprzylepna 160x240cm taśma lepną na dłuższym boku o długości 80cm, serweta wykonana z włókniny SMMS o gramaturze 45g/m2, wzmocnienie 30x80cm wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy 991 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 105 kPa/mokro 83 kPa, pylenie 1,60 log10, dodatkowo wyposażona w organizator przewodów 1x Serweta samoprzylepna 160x180cm taśma lepna na dłuższym boku o długości 80cm, serweta wykonana z włókniny SMMS o gramaturze 45g/m2, wzmocnienie 50x80cm wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy 991 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 105 kPa/mokro 83 kPa, pylenie 1,60 log10, dodatkowo wyposażona w organizator przewodów 2x Serweta samoprzylepna 80x100cm taśma lepna na dłuższym boku, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy 991 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 105 kPa/mokro 83 kPa, pylenie 1,60 log10 1x Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach 150x190cm z warstwą chłonną 65x190cm, stanowiąca owinięcie zestawu 1x Taśma lepna 10x50 cm 4x Ręcznik do rąk 30x30cm Zestaw posiada 2 odklejane etykiety do wklejania do dokumentacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 3. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 14 Części 3 nożyczek wygiętych o długości 15cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 4. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 14 Części 3 kleszczyków zagiętych o długości 12,5cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 5. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 14 Części 3 pęsety chirurgicznej o długości 13 lub 15cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pęsetę chirurgiczną o długości 15cm. Pytanie nr 14 Pytanie do zadania 6 Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości wapno medyczne w pojemnikach jednorazowych dedykowane do aparatów do znieczuleń Flow-C o pojemności 1,1L? Takie rozwiązanie może przyczynić się do złożenia bardziej konkurencyjnej oferty cenowej. Proponowane wapno jest najwyższej jakości wapnem medycznym dopuszczonym przez farmakopee brytyjską i amerykańską, które dzięki unikatowemu składowi (NaOH 1,5%, zeolit 5%) minimalizuje ryzyko pylenia i umożliwia jednorodny przepływ gazu zapewniający efektywność zastosowania. Zawartość zeolitu w składzie zmniejsza ryzyko wysychania. Wielkość proponowanego opakowania przyczyni się do optymalizacji kosztów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

p.o. Dyrektora

Sebastian Idzik