Kraków dnia: 2025-06-18

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-317/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa pieca indukcyjnego do topienia i odlewania metali w atmosferze ochronnej dla WIMiIP - DE-dzp.272-317/25” – znak sprawy DE-dzp.272-317/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: W nawiązaniu do ogłoszenia zakupowego o sygnaturze DE-dzp.272-317/25, dotyczącego pieca indukcyjnego, opublikowanego na platformie zakupowej https://e-propublico.pl/, uprzejmie proszę o udzielenie informacji dotyczącej specyfikacji technicznej. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pieca indukcyjnego o pojemności tygla wynoszącej 150 ml, tj. mniejszej niż określona w dokumentacji? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ, a tym samym nie dopuszcza zaoferowania pieca indukcyjnego o pojemności tygla wynoszącej 150 ml.