## przet wyr med I 2024
PAKIET 1 - ELASTYCZNA SIATKA OPATRUNKOWA | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 10 m |  | 50 | [9 empty] | 1
2 | Elastyczna siatka opatrunkowa 10 cm x 10 m |  | 30 | [9 empty] | 1
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 2 - KOMPRESY JAŁOWE | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość opakowań na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 10 cm x 20 cm po 3 szt. bez nitki RTG, podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7 |  | 35200 | [9 empty] | 2
2 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 5 cm x 5 cm po 3 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. |  | 93300 | [9 empty] | 2
3 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 7,5 cm x 7,5 cm po 3 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. |  | 93600 | [9 empty] | 2
4 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 10 cm x 10 cm po 3 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. |  | 48480 | [9 empty] | 2
5 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 7,5 cm x 7,5 cm po 5 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. |  | 480 | [9 empty] | 2
6 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 10 cm x 10 cm po 20 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. |  | 3950 | [9 empty] | 2
7 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 7,5 cm x 7,5 cm po 20 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. |  | 3950 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 3 - ZESTAW DO PODAWANIA DIET DOJELITOWYCH | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Zestaw do podawania diet dojelitowych, uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka metodą grawitacyjną o długości 190 cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. |  | 100 | [9 empty] | 2 zestawy
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 4 - ELEMENTY WYMIENNE DO WSTRZYKIWACZA KONTRASTÓW KOMPATYBILNEGO ZE WSTRZYKIWACZEM TYPU CT EXPRESS TM4D | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Zestaw wielu pacjentów do używania przez 12 godzin lub 20 pacjentów składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer-lock. |  | 500 | [9 empty] | 1
2 | Jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem w objętości od 50 ml do 500 ml. |  | 1080 | [9 empty] | 1
3 | Zestaw dzienny łączący 3 źródła (2x kontrast + 1x sól fizjologiczna) przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 12 godzin. |  | 300 | [9 empty] | 1
4 | Jednorazowy łącznik o długości 120 cm., z jednokierunkowym zaworem zwrotnym na każdym z końców linii, ze złączem luer-lock. |  | 3880 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 5 - JAŁOWE OPASKI ELASTYCZNE | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jałowa opaska elastyczna 15 cm x 4 m pakowana po 1 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa I sterylna. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | 250 | [9 empty] | 2
2 | Jałowa opaska elastyczna 8 cm x 5m pakowana po 1 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa I sterylna. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | 50 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 6 - KORKI DO KANIUL | [8 empty] | Kod CPV: 33141000-0
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Korki do kaniul, pasujące do typu kaniul firmy B. Braun, jałowe, jednorazowego użycia, pakowane pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania. Opakowanie jednostkowe musi być opatrzone informacją: nr katalogowy, nazwa producenta, data ważności, nr serii. |  |  | 133200 | [9 empty] | 10
2 | Kranik trójdrożny, typ LUER posiadający wyczuwalny i optyczny wskaźnik otwarty/zamknięty/,pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania, jałowy. Każde z wejść kranika ma być zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami. Objętość wypełnienia w granicach 0,22 ml do 0,23 ml. Kranik wyposażony w znaczenie linii tętniczej i żylnej (czerwony, niebieski), fabrycznie zapakowany wraz z kranikiem. Opakowanie jednostkowe musi być opatrzone informacją: nr katalogowy, nazwa producenta, data ważności, nr serii. |  |  | 8900 | [9 empty] | 4
3 | Kranik trójdrożny, typ LUER posiadający wyczuwalny i optyczny wskaźnik otwarty/zamknięty/,pakowany pojedynczo, jałowy. Każde z wejść kranika ma być zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami i zamontowanym przedłużaczem długości ok. 10 - 15 cm. Objętość wypełnienia na poziomie 0,23ml. Opakowanie jednostkowe musi być opatrzone informacją: nr katalogowy, nazwa producenta, data ważności, nr serii. |  |  | 4000 | [9 empty] | 4
| RAZEM |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 7 - ZESTAW AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZA KONTRASTU | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Zestaw automatyczny wstrzykiwacza kontrastu kompatybilny z urządzeniem „Medrad Vistron Ct.” składający się z: wkładu jednorazowego o pojemności 200 ml, łącznika rurkowego (szybkozłącze) oraz łącznika niskociśnieniowego. Łącznik niskociśnieniowy i złącze niskiego ciśnienia mają być kompatybilne z eksploatowanymi wstrzykiwaczami kontrastu Medrad Vistron Ct. |  | 1200 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 8 - PORTY NACZYNIOWE | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Wszczepialny port naczyniowy z zestawem i z tytanową komorą i obudową wykonaną poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu, z objętością wypełnienia 0,35 ml, odporny na ciśnienie do 325 PSI lub 22,4 Bara. Wyposażony w odłączalny, znakowany, silikonowy cewnik w rozmiarze 6,5 F lub 7,2 F o dł. 60 cm, o przepływie 5 ml/sek lub 3 ml/sek. Port musi posiadać unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymlanego przepływu oraz położenia portu. Kompatybilny z MRI i TK. Skład zestawu portu: - port, odłączalny cewnik silikonowy, - rozrywalny zestaw wprowadzający, - 2 łączniki, urządzenia do podnoszenia żył, - prosta igła Hubera w rozm.22G, - urządzenie do płukania, - echogeniczna igła wprowadzająca w rozm. 18 G x 70 cm, - prowadnik "J" ze znacznikami co 10 cm, z jednoręcznym mechanizmem wprowadzającym, - igła do tunelizacji, - strzykawka 10 ml, - jednoręczna, bezpieczna igła Hubera wysokociśnieniowa, z przedłużeniem w rozm. 20 G x 20 mm, z możliwością wstrzykiwania środka kontrastowego, - obłożenie sterylne, - bezlateksowa osłona na głowicę USG, - 2 sterylne gumki + żel, - bańka Raulersona, - paszport w języku polskim, - pakiet edukacyjny i bransoletka dla pacjenta. Wymagany jest certfikat CE dla wysokociśnieniowych wstrzyknięć środków kontrastowych podczas badań MRI i TK | rozm. 25,8 x 20,8 x 10,1 mm rozm. Cewnika 6,5 F 7,2 F |  | 120 | [9 empty] | Ocena na podstawie folderów
2 | Wszczepialny port naczyniowy z zestawem i z tytanową komorą i obudową wykonaną poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu, z objętością wypełnienia 0,6 ml, odporny na ciśnienie do 325 PSI lub 22,4 Bara. Wyposażony w odłączalny, znakowany, silikonowy cewnik w rozmiarze 7,2 F lub 9,5 F o dł. 60 cm, o przepływie 5 ml/sek. Port musi posiadać unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymlanego przepływu oraz położenia portu. Kompatybilny z MRI i TK. Skład zestawu portu: - port, odłączalny cewnik silikonowy, - rozrywalny zestaw wprowadzający, - 2 łączniki, urządzenia do podnoszenia żył, urządzenie do płukania - prosta igła Huber w rozm.22 G - echogeniczna igła wprowadzająca w rozm. 18 G x 70 cm - prowadnik ,,J" ze znacznikami co 10 cm, z jednoręcznym mechanizmem wprowadzającym - igła do tunelizacji, strzykawka 10 ml - jednoręczna, bezpieczna igła Hubera wysokociśnieniowa, z przedłużeniem w rozm. 20 G x 20 mm, z możliwością wstrzykiwania środka kontrastowego - obłożenie sterylne, bezlateksowa osłona na głowicę USG, - 2 sterylne gumki + żel - bańka Raulersona - paszport w języku polskim - pakiet edukacyjny i bransoletka dla pacjenta. Wymagany jest certfikat CE dla wysokociśnieniowych wstrzyknięć środków kontrastowych podczas badań MRI i TK. | rozm. 31 x 22,2 x 12,2 mm rozm. Cewnika 6,5 F 7,2 F |  | 6 | [9 empty] | Ocena na podstawie folderów
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 9 - KOMPRESY Z GAZY | [8 empty] | Kod CPV: 33141119-7
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość w opakowaniach na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w op.
1 | Kompresy z gazy 13 – nitek, 8 – warstw, a’100 szt, niejałowe. Wyrób medyczny klasa I, reguła 4. Rozmiar 10 cm x 10cm. |  | 800 | [9 empty] | 1
2 | Kompresy z gazy 13 – nitek, 8 – warstw, a’100 szt, niejałowe. Wyrób medyczny klasa I, reguła 4. Rozmiar 7,5 x 7,5 cm. |  | 2000 | [9 empty] | 1
3 | Gaza 1 m² (1m x 1m) niesterylna, pakowana pojedynczo. |  | 300 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 10 - PRZEDŁUŻACZ Z KRANIKIEM TRÓJDROŻNYM | [8 empty] | Kod CPV: 3314000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Przedłużacz z kranikiem trójdrożnym, długość około 100 cm. Kranik trójdrożny z regulacją przepływów, z przedłużaczem 100 cm do podawania płynów infuzyjnych. Kranik jest jednorazowego użytku. Sterylny, nietoksyczny, niepirogenny. |  | 3800 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 11 - FILTR DO PRZETOCZEŃ | [8 empty] | Kod CPV: 33194000-6
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Filtry noworodkowe do przetoczeń, o minimalnej przestrzeni martwej, membrama 0,2 um, naładowana elektrostatycznie, zatrzymujące bakterie, grzyby, drożdże, endotoksyny, na 96 h, z linią doprowadzającą i odprowadzającą, z samoodpowietrznikiem, sterylne, z datą ważności na opakowaniu, przestrzeń martwa nie większa niż 0,45ml. Dreny wykonane z poliuretanu (PU). |  |  | 50 | [9 empty] | 2
2 | Filtry noworodkowe do żywień pozajelitowych przepuszczające lipidy, membrana 1,2 um, zatrzymujące grzyby, drożdże, z samoodpowietrzeniem, posiadające linię odprowadzającą i doprowadzającą, sterylne, z datą ważności na opakowaniu, przestrzeń martwa nie większa niż 0,45ml. Dreny wykonane z poliuretanu (PU) |  |  | 150 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 12 - INFUZORY | [8 empty] | Kod CPV: 33194100-7
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym, posiadający badania stabilości leków w urządzeniu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h |  |  | 996 | [9 empty] | 5
2 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym, posiadający badania stabilości leków w urządzeniu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 10 ml/h, nominalny czas pracy 24h |  |  | 24 | [9 empty] | 5
3 | Przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z elastyczną przedłużką z zaworem samozamykającym luer, luer lock z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji do zastosowania do 96 godzin. Długość 9 cm +/- 0,5 cm. |  |  | 1000 | [9 empty] | 5
RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 13 - PAKIETY ZABIEGOWE JAŁOWE | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy w zestawach | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Pakiet zabiegowy do operacji cięć cesarskich jałowy z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 12 warstw, kompresy 10 cm x 10 cm z nitką RTG, 3 x 10 szt. przewiązane po 10 szt.; serwety operacyjne bez troka 45 cm x 45 cm z nitką RTG x 10 szt.; opatrunek z włókniny chłonnej 10 cm x 20 cm - 1 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Element RTG w serwecie operacyjnej może być w formie chipa. |  |  | 380 | [9 empty] | 2
2 | Pakiet zabiegowy do operacji brzusznych jałowy, z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 12 warstw, kompresy 10 cm x 10 cm z nitką RTG po 20 szt. x 2 przewiązanych nitką; serwety operacyjne bez troka 45 cm x 45 cm z nitką RTG x 10 szt.; tupfer kula 20 cm x 20 cm po 4 szt. z nitką RTG. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Element RTG w serwecie operacyjnej może być w formie chipa. |  |  | 1300 | [9 empty] | 2
3 | Pakiet zabiegowy do operacji tarczycy jałowy z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 12 warstw, kompresy 7,5 cm x 7,5 cm z nitką RTG po 20 szt. x 1 przewiązanych nitką; serwety operacyjne bez troka 45 cm x 45 cm z nitką RTG x 5 szt.; tupfer kula 20 cm x 20 cm po 4 szt.; tupfery fasolka 15 cm x 15 cm po 10 szt. x 2 z nitką RTG. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Element RTG w serwecie operacyjnej może być w formie chipa. |  |  | 350 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 14 - PLASTER POINIEKCYJNY | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Plaster poiniekcyjny, niejałowy o wymiarach 4 cm x 5 m z nacięciem co 2 cm, pakowany w podajnik, który umożliwia wyciąganie i dozowanie na bieżąco pojedynczego plastra o wymiarach 4 cm x 2 cm. |  | 95 | [9 empty] | 1
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 15 - PLASTRY | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Przylepiec z włókniny poliestrowej o wymiarach 2,5 cm x 9 - 10 m, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni, umożliwiający dzielenie wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek, wodoodporny, pokryty klejem akrylowym. |  |  | 360 | [9 empty] | 1
2 | Przylepiec na białym jedwabiu o wymiarach 1,25 cm x 9 -10 m, hypoalergiczny, z brzegami ząbkowanymi umożliwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, oddychający, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, pokryty klejem akrylowym. |  |  | 192 | [9 empty] | 1
3 | Przylepiec na białym jedwabiu o wymiarach 2,5 cm x 9 - 10 m, hypoalergiczny, z brzegami ząbkowanymi umożliwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, oddychający, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, pokryty klejem akrylowym. |  |  | 888 | [9 empty] | 1
RAZEM |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 16 - GAZA OPATRUNKOWA KOPERTOWA | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Gaza opatrunkowa kopertowa, bielona, minimum 17 - nitkowa, wyjałowiona, 1/2m², pakowana pojedynczo. Klasa II a reguła 7. Gaza nie może być sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | 1200 | [9 empty] | 2
2 | Gaza opatrunkowa kopertowa, bielona, minimum 17 - nitkowa, wyjałowiona, 1m², pakowana pojedynczo. Klasa II a reguła 7. Gaza nie może być sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | 2200 | [9 empty] | 2
RAZEM |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
PAKIET 17 - PREPARATY HEMOSTATYCZNE | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mająca zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 2,5 cm x 5,1 cm. |  | 80 | [9 empty] | 1
2 | Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Objętość matrycy żelatynowej ma 7 ml, zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml ludzkiej trombiny wynosi 8 ml. |  | 1 | [9 empty] | x
| RAZEM | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
PAKIET 18 - OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jednorazowy sterylny zestaw serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji biodra, skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm wzmocniona, 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, 1 serweta operacyjna samoprzylepna 280cm x 225cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 10x100cm z dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, 1 serweta samoprzylepna na ekran anestezjologiczny o wymiarach 270cm x 225cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 45x65cm z dwoma zintegrowanymi osłonami podpórek kończyn górnych, 1 serweta nieprzylepna 150x180cm (podkład pod biodro), 1 serweta samoprzylepna 75x90cm, 1 osłona ortopedyczna na kończynę dolną 35cm x 110cm, 3 taśmy samoprzylepne 10x50cm. Serwety główne wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 57g/m2, wokół pola operacyjnego dodatkowo wzmocnienia o gramaturze min. 109g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Opakowanie zewnętrzne zawiera min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy LOT, datę ważności oraz producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów. |  |  | 336 | [9 empty] | 2
2 | Jednorazowy, sterylny zestaw serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji kończyn, skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm wzmocniona, 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, 1 serweta operacyjna 320cm x 225cm zaopatrzona w elastyczny, samouszczelniający otwór o wymiarze 7cm z dwoma zintegrowanymi uchwytami na przewody i dreny, 1 serweta operacyjna 150cm x 180cm, 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33cm x 55cm, 1 taśma samoprzylepna 10cm x 50cm. Serwety główne wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 57g/m², wokół pola operacyjnego dodatkowo wzmocnienia o gramaturze min. 109g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Opakowanie zewnętrzne zawiera min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy LOT, datę ważności oraz producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów. |  |  | 286 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X
PAKIET 19 - PREPARAT HEMOSTATYCZNY | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jałowy preparat hemostatyczny, wchłanialny w 100% w przeciągu 7-14 dni, zbudowany z utlenionej celulozy, wyprodukowany z bawełny klasy alfa, nie zawierający żadnych dodatkowych substancji pochodzenia zwierzęcego lub kolagenu, o wymiarach 10 cm x 20 cm |  |  | 420 | [8 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X
PAKIET 20 - APLIKATORY DO LIDOCAINY | [8 empty] | Kod CPV: 33190000-8
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jednorazowe aplikatory do podawania w formie aerozolu Lidocainy 10% |  | 2000 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
PAKIET 21 - TEST UREAZOWY | [8 empty] | Kod CPV: 33124130-5
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Test ureazowy suchy do wykrywania Helicobacter pylori w opakowaniach 50 szt. |  | 1200 | [9 empty] | Ocena na podstawie folderów
| RAZEM | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 22 - ZESTAW DO PRZEZSKÓRNEJ ENDOSKOPOWEJ GASTROSTOMII | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Zestawy do endoskopowego zakładania gastrostomii odżywczej PEG. Zgłębniki gastrostomijne o rozmiarze CH18 wykonane z silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności. Silikonowa płytka zewnętrzna ułatwiająca pacjentowi pielęgnacje skóry wokół przetoki. Zgłębnik odpowiednio zgięty co ułatwia obsługę, ułożenie ("nie odstaje" ) i zmniejsza ryzyko przypadkowego usunięcia zgłębnika. Zakładany techniką "pull" metodą endoskopową, łączący się (będący kompatybilny) z zestawem do przetaczania Flocare o rozmiarze CH18. |  | 50 | [9 empty] | 1
2 | Wymienne złącza do żywienia z zastosowaniem do Zestawu PEG, pakowane pojedynczo - w przypadku uszkodzenia/zużycia złącza do żywienia możliwa jest wymiana jedynie łącznika, a nie całej gastrostomii. Łącznik do żywienia ENFit ( Ch 18 ). Wyrób medyczny. |  | 100 | [9 empty] | 1
RAZEM |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
PAKIET 23 - PRZYRZĄD DO DŁUGOTRWAŁEGO ASPIROWANIA CYTOSTATYKÓW | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry micro kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przezd skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr zatrzymujący aerozole 0,2 µm; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przezd wyciekaniem po rozłaczeniu strzykawki. Wymaga się aby dołaczyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobigają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Przyrząd powinien posiadać badanie szczelności połaczenia z fiolką przez minimum 10 dni. |  | 400 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
PAKIET 24 - PREPARAT UŁATWIAJĄCY USUWANIE PLASTRÓW | [8 empty] | Kod CPV: 33631600-8
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Preparat w sprayu zawierający heksametylodisiloksan, ułatwiający usuwanie plastrów, opatrunków samoprzylepnych, przylepców, taśm mocujących (np. włókninowych, wodoodpornych). Redukuje ból towarzyszący usuwaniu plastrów. Przeznaczony dla nowordków, dzieci i dorosłych (wymagany zapis w instrukcji używania/ulotce). Całkowicie usuwa klej ze skóry. Nie zawiera alkoholu. Nie wysusza i nie podrażnia skóry. Po zastosowaniu umożliwia przyklejenie kolejnego opatrunku. Wyrób medyczny. Opakowanie 50 ml. |  | 60 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
PAKIET 25 - PORT BEZIGŁOWY | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania | Ilość sztuk Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Port bezigłowy sterylny wielokrotnego użytku z transparentną obudową, wyposażony w silikonową membranę umożliwoającą wielokrotne iniekcje. Stosowany do zamknięcia portów infuzyjnych takich jak kaniule dożylne oraz kraniki trójdrożne. Zapewnia bezpieczne i higieniczne połączenie w systemach infuzyjnych, minimalizując ryzyko zakażeń. Kompatybilny ze standardowymi złączami Luer i Luer Lock. Eliminuje konieczność stosowania dodatkowych koreczków - specjalna membrana automatycznie zamyka port po zakończeniu podaży. Czas użytkowania to min. 7 dni lub min. 350 aktywacji. Wysoka objetość wypełnienia min. 0,09 ml, przepływ min. 350ml/min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 3 bary. Bez lateksu i ftalanów. Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Każdy port pakowany oddzielnie w papier-folię. Wyrób medyczny |  | 1500 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 26 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE NA RANY I | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jałowy, nieprzywierający opatrunek parafinowy z gazy, zawierający 0,5% chlorheksydyny. Utrzymujący wilgotność rany. Mający zastosowanie w ranach zainfekowanych oraz w profilaktyce przecwzakaźnej, na rany przewlekłe (tj: owrzodzenia, odleżyny), niewielkie rany oparzeniowe, rany chirurgiczne. Z możliwością zabezpieczania chłonnym opatrunkiem wtórnym, pochłaniającym wydzielinę z rany. Rozmiar 15x20 cm. |  | 60 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 27 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE NA RANY II | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Samoprzylepny, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, złożony z wewnętrznej warstwy hydrokoloidowej oraz z wartstwy zewnętrznej - pianki poliuretanowej. Zapewnia wilgotne środowisko leczenia, pochłania wysięk, wspomaga autolizę tkanek martwiczych. Zastosowanie min: rany z małym lub średnim wysiękiem, owrzodzenia, odleżyny I-IV stopnia, oparzenia I-II stopnia, rany pourazowe, rany pooperacyjne, rany szarpane. Może być stosowany na każdym etapie gojenia rany. Możliwość stosowania w ranach zakażonych. Aplikacja bezpośrednio na ranę lub jako opatrunek wtórny do pokrycia innego opatrunku. | 10x10 cm |  | 40 | [9 empty] | 2
|  | 15x20 cm |  | 30 | [9 empty] | 2
| RAZEM |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 28 - GĄBKI DO OCZYSZCZANIA RAN | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania | Ilość opakowań na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jałowe, jednorazowe gąbki poliuretanowe o strukturze gruboziarnistej i min 3 stopniach chropowatości do oczyszczania i leczenia ran. Rozmiar 6,25cm (+/-0,5cm) x 4cm (+/-0,5cm) x 2cm (+/-0,5cm). Opak. x 12 szt. |  |  | 12 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 29 - ZAMKNIĘTY SYSTEM DOSTĘPU DONACZYNIOWEGO | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Zamknięty system dostępu donaczyniowego pasujący do cewników naczyniowych (kaniul) typu Luer, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, jałowy, przeźroczysty, bezigłowy, pozbawiony części mechanicznych i wyposażony w przeźroczystą zastawkę silikonową niesprzyjającą kolonizacji bakterii i płaska powierzchnię, łatwą do dezynfekcji. Dodatkowo zastawka wyposazona jest w system, który zapobiega "cofaniu się" krwi/leku w przypadku odłączenia strzykawki lub linii infuzyjnej. "Wyrzut pozytywny" w przedziale 0,03 ml-0,02 ml umożliwia tworzenie się "korka" w świetle cewnika naczyniowego. |  | 2300 | [9 empty] | 2
RAZEM |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 30 - ZESTAW DO PRZETACZANIA PŁYNÓW-BURSZTYNOWY | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość w szt. na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł. drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99 %. Zestaw bez PCV, wolny od DEHP i lateksu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej. Pakowany pojedynczo, z możliwością bezpiecznego otwarcia opakowania. |  | 1000 | [9 empty] | 2
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  | X | X
PAKIET 31 - KORECZKI DO SYSTEMÓW BEZIGŁOWYCH Z PŁYNEM DEZYNFEKCYJNYM | [8 empty] | Kod CPV: 33631600-8
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Sterylny koreczek do dezynfekcji do łączników bezigłowych, jednorazowego użytku. Wewnątrz koreczka znajduje się gąbka nasiąknięta 70% alkoholem izopropylowym, która zapewnia aktywną dezynfekcję min. do 7 dni, jesli nie zostanie usunięta. Czas dezynfekcji do 30 sekund. Wolny od PCV i lateksu. Kompatybilny ze wszystkimi systemami bezigłowymi. Do żeńskich końcówek. |  | 20000 | [9 empty] | 10
RAZEM
PAKIET 32 - KAPTUREK ZABEZPIECZAJĄCY PORT KOMPATYBILNY Z WORKAMI 2 I 3 KOMOROWYMI NUTRIFLEX, LIPOFLEX, OMEGAFLEX Kod CPV: 33141110-4 | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Kapturek zabezpieczający port do wstrzyknięć kompatybilny z workami 2 i 3 komorowymi Nutruflex, Lipoflex, Omegaflex, informujący o wykonanej aktywacji i suplementacji worka. |  | 1500 | [9 empty] | 3
RAZEM
PAKIET 33 - KAPTUREK OCHRONNY NA PORT KOMPATYBILNY Z WORKAMI SMOFKABIVEN, KABIVEN | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Kapturek ochronny na port do wstrzyknięć kompatybilny z workami Smofkabiven, Kabiven. |  | 300 | [9 empty] | 3
RAZEM |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 34 - ZATYCZKI OCHRONNE NA PORT KOMPATYBILNE Z WORKAMI FINOMEL, OLIMEL, MULTIMEL | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Zatyczki ochronne na port do wstrzyknięć kompatybilne z workami Finomel, Olimel, Multimel. |  | 1500 | [9 empty] | 3
RAZEM
PAKIET 35 - IGŁY DO ZNIECZULEŃ PODPAJĘCZYNÓWKOWYCH | [8 empty] | Kod CPV: 33141321-6
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą, jałowa, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. Prowadnica pakowana oddzielnie. | 0,5 x 88 - 25G |  | 425 | [9 empty] | 1
|  | 0,7 x 88 - 22G |  | 25 | [9 empty] | 1
|  | 0,5 x 120 - 25G |  | 25 | [9 empty] | 1
|  | 0,4 x 88 - 27G |  | 200 | [9 empty] | 1
|  | 1,1 x 88 - 19G |  | 225 | [9 empty] | 1
|  | 1,3 x 88 - 18G |  | 50 | [9 empty] | 1
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Poit z prowadnicą, jałowa, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | 0,53 x 88 - 25G |  | 500 | [9 empty] | 1
|  | 0,42 x 88 - 27G |  | 2150 | [9 empty] | 1
3 | Atraumatyczna igła z dwuspadowym szlifem do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą. | 0,47 x 88 - 26G |  | 25 | [9 empty] | 1
RAZEM
PAKIET 36 - WOREK GRAWITACYJNY DO NAWODNIENIA PACJENTA | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Worek 1,3 L - 2 L napełniany od góry, z zestawem grawitacyjnym, czyli zestawem do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit. Umożliwia nawodnienie pacjenta metodą ciągłego wlewu metodą grawitacyjną. Elementy zestawu: worek na dietę 1,3 L - 2 L, komora kroplowa, zacisk rolkowy, port medyczny ENFit służący do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu, złącze ENFit do połączenia ze zgłębnikiem z łącznikiem ENFit, nasadka ochronna, nakrętka do portu medycznego. Wyrób medyczny. |  | 200 | [9 empty] | 2
RAZEM
PAKIET 37 - APLIKATOR DO POBIERANIA LEKU Z FILTREM 0,5 μm | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Mini Spike z filtrem powietrza 0,45 μm oraz filtrem płynowym 5 μm. Posiada zawór bezigłowy oznaczony w kodzie kolorów na niebiesko. Duża powierzchnia, przylegająca do opakowania z lekiem i minimalizująca przesuwanie się kolca spika w korku. Spike powinien posiadać badania szczelności połączeń z fiolką lub butelką przez minimum 7 dni. |  | 250 | [9 empty] | 2
RAZEM