Kraków dnia: 4.07.2025 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/28/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania do pakietu 6 - Czy Zamawiający dopuści łyżki mocowane za pomocą 2 łożysk kulkowych. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści łyżki MacIntosh rozm. 2 o długości 105 mm z oznaczeniem koloru zielony na opakowaniu z krótkim ogonkiem, rozm. 3 o długości 135 mm z oznaczeniem koloru żółty na opakowaniu z krótkim ogonkiem, rozm. 4 o długości 155 mm z oznaczeniem koloru czerwony na opakowaniu z krótkim ogonkiem. Kolory odpowiadają rozmiarom innych produktów anestezjologicznych, typu rurki gardłowe, co ułatwia pracę personelowi medycznemu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści łyżki bez oznaczeń numeru LOT, REF, terminu ważności, oraz kodowania kolorystycznego. Wszystkie te oznaczenia znajdują się na pojedynczym opakowaniu jednostkowym. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol