Kraków dnia: 4.07.2025 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/28/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 5 Czy Zamawiający dopuści linię próbkującą wyposażoną w standardowe złącza męski Luer-Lock z obu stron? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 6 Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu, światłowodowe, jednorazowe, typ Macintosh - 2 (105mm), 3 (135mm), 4 (155mm), nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja), profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku, mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, światłowód o średnicy 5mm wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło, światłowód osłonięty, wyraźnie oznakowany rodzaj, rozmiar, znak CE oraz symbol "nie do powtórnego użycia" (przekreślona cyfra 2) na łyżce, pakowanie foliowe, rozmiar kodowany cyfrowo na opakowaniu jednostkowym, etykieta i instrukcja w języku angielskim? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 10 pozycja 1, 2 Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena trójdrożną, wykonaną z PCV, zaokrąglony dalszy koniec, z wieloma otworami do irygacji i odsysania, balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem "STOMACH" (żołądek), balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem "ESOPHAGUS" (przełyk), pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów. Elastyczna rurka z PVC, pomarańczowa, jednokierunkowa i dwa kanały do pompowania balonów celem powstrzymania krwotoków, przełyk: zamknięty dalszy koniec z czterema otworami do drenażu lub irygacji, proksymalny koniec z lejkiem. podwójny system pompowania balonów z zaworami jednokierunkowymi i różnymi balonikami kontrolnymi (żołądek - przeźroczysty; przełyk - niebieski), nadrukowana podziałka co 5 cm, opakowanie sterylne, długość całkowita 105 cm, balon przełykowy 19 cm, balon żołądkowy 6 cm, rozmiary 16CH, 18CH, 21CH, pakowane w opakowanie papier-folia oraz zewnętrzne kartonowe pudełko? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol