Kraków dnia: 4.07.2025 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/28/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie: Pakiet 18: Zestaw do szynowania moczowodów Double-J: o Cewnik poliuretanowy, znakowany co 5cm, otwarty/zamknięty lub otwarty/otwarty, śr. pętli 2cm, o wymiarach 4.7 i 6Ch/24, 26, 28cm, o Prowadnica stalowa pokryta teflonem, o wymiarach 0.028"/125cm dla cewnika 4.7Ch i 0,035"/125cm dla cewnika 6Ch, o Popychacz 40cm lub 70cm (dla cewnika 4.7Ch), o zacisk (o/o) lub 2 zaciski (o/z), o drenaż do 6 mies. Akceptacja w/w rozbieżności umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol