Kraków dnia: 4.07.2025 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/28/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 3 poz.1. Prosimy o dopuszczenie dł. 69 cm. Pozostałe parametry zgodne. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 3 poz.2 Prosimy o dopuszczenie dł. 73 cm. Pozostałe parametry zgodne Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 18 poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów o składzie: Rozmiar 4,8Fr, 6Fr o dł. 24cm, 26 cm, 28 cm; system otwarty-otwarty i otwarty-zamknięty; cewnik podwójnie zagięty skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, średnica pętli ok. 2 cm, prowadnik dopasowany średnicą do rozmiaru cewnika o dł. 150 cm dla cewnika o/o oraz 100 cm dla cewnika o/z, popychacz inteligentny o dł. 45 cm (lub 83 cm dla wersji do URS) umożliwiający sterowanie cewnikiem nawet po wyjęciu drutu. Z możliwością utrzymania w moczowodzie do 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, popychacz i cewnik pakowane łącznie, prowadnica pakowana osobno (co daje możliwość zachowania sterylności w przypadku, gdy użytkownik preferował użyć innego drutu). Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol