Kraków dnia: 2025-07-04

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-25/25-573.AOM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego niesterylnego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-25/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

| Pytanie nr 1 Pakiet 52 Czy Zamawiający dopuści bluzy wykonane z włókniny bawełnopodobnej ultra soft o gramaturze 47g/m2, pozostałe wymagania bez zmian? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. |  |
| --- | --- |
| Pytanie nr 2 1. Czy Zamawiający wymaga półmasek FFP będących wyrobem medycznym czy też można zaoferować maski używane w przemyśle i rolnictwie ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga półmasek FFP będących wyrobem medycznym. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie masek używanych w przemyśle i rolnictwie. 2. Czy Zamawiający wymaga aby każda maska była oznaczona numerem LOT, normą, danymi producenta z adresem bezpośrednio na produkcie ? Do tej pory na rynku sprzedawane są maski, których data ważności dawno minęła (import z czasów pandemii) a producent jest niemożliwy do określenia. Opakowania zbiorcze mają przebijane numery LOT oraz daty ważności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. 3. Czy Zamawiający wymaga masek FFP typ IIR będących maskami odpornymi na rozprysk cieczy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. 4. Czy Zamawiający wymaga masek co najmniej w dwóch rozmiarach dla osób o różnych budowach twarzy ? Damski personel zazwyczaj potrzebuje masek nieco mniejszych niż maski produkowane w rozm. standardowym ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga, a dopuszcza. 5. Czy Zamawiający dopuści półmaski płasko składane jak w zał. ulotce - dobrze dopasowane do podbródka oraz wyprofilowane pod oczami dla osób w okularach ? Medyczna półmaska filtrująca Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 6. Czy Zamawiający dopuści półmaski pakowane po 50 szt. w opakowaniu kartonowym i 5 x 10 w opakowaniu foliowym w środku ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga, aby każda sztuka była pakowana pojedynczo. |  |
| Pytanie nr 3 1. Dotyczy pakiet 12 Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty: Zestaw do pielęgnacji jamy ustnej zapakowany na plastikowej tacce z pojemnikiem na płyny, składający się z: 1x szczoteczka do zębów lekko skośna z ssąca nakładką z możliwością regulacji siły ssania i gąbeczką po drugiej stronie, 1x gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem 1x saszetka płynu do płukania jamy ustnej 7 ml (do wlania do pojemnika) z zawartością gliceryny i sorbiamu potasu (hamujący rozwój pleśni, drożdży i grzybów) 1x nawilżacz do ust w saszetce 3g w formie żelu (do nanoszenia gąbeczką) z gliceryną. Wyrób medyczny kl. I niesterylny. Opakowanie 100 szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Dotyczy pakiet 15 pozycja 1 Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty jednorazowego fartucha foliowego pakowanego w kartonie po 75 szt. (5 pudełek po 15 szt.) z możliwością wyciągania pojedyńczo. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 3. Dotyczy pakiet 18 Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty: Serweta na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy ośrodkowej i spodniej pełnobarierowej tekstrurowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przez przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry: chłonność 5600ml/m2 - gramatura podstawowa: min. 275g; wymiary 100 x 225 cm +/- 5cm, rdzeń chłonny zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzemakalnego laminatu po obu stronach na całej szerokości podkładu Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. |  |
| Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dopuści: 38. Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawierający 6, podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego (bez lateksu) kolor gumek niebieskie/ przeźroczyste długość nici 1450, głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 9,4-13,0 (1 zestaw w opakowaniu). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający zgodnie z SWZ w części 38 wymaga ligatorów do podwiązywania hemoroidów. Pytanie nr 5 1. Zadanie 6 Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 6 w poz 1, 2 i 3 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wycenę na opakowania. 2. Zadanie 6 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 6 w poz. 3 nakłuwaczy : • igła 25 G • głębokość nakłucia 1,5 mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Zadanie 48 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 48 wapna sodowanego o poziomie pylenia (< 0,5mm) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% -0,4% , absorpcji CO2 w min. 130 l/kg ,w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie Ca(OH)2 82,50%, NAOH 3,5%, zawartości wilgoci 12-18%,z indykatorem zużycia, w opakowaniach o gramaturze 5 kg? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. |  |
| Pytanie nr 6 1. Zadanie 2 poz. 6 Prosimy o możliwość zaoferowania żelu do badań EKG/ EEG o pojemności 250ml z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 260 sztuk. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Zadanie 2 poz. 8,9 Prosimy o zweryfikowanie jednostki miary. Elektrody klamrowe zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci są pakowane po 4 sztuki Zatem czy Zamawiający oczekuje 80 i 60 kompletów elektrod czy też 80 i 60 sztuk elektrod? Jeśli Zamawiający ma na myśli sztuki elektrod to prosimy o możliwość przeliczenie wymaganych elektrod na : 20 kompletów elektrod dla dorosłych i 15 kompletów elektrod dla dzieci Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje odpowiednio 80 i 60 kompletów elektrod pakowanych po 4 sztuki. 3. Projekt Umowy §9 ust 2.1 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 9 ust. 2.1 projektu umowy zamiast zwrotu "wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w par.2 ust. 2 " wpisanie zwrotu: "wartości niezrealizowanej części umowy" Wskazanie 15% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody |  |
| Pytanie nr 7 – dot. części 1 1. Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 1 do odrębnego pakietu lub zezwoli na złożenie oferty wyłącznie na poszczególne pozycje i dopuści? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. 2. Poz. 29 Podpaski - podkłady ginekologiczne. Wykonane z wkładu chłonnego celulozowego owiniętego bibułą higieniczną oraz włókniną wierzchnią. Rozm. - 36,5 cm x 14,5 cm. Pakowane po 10 szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 3. Poz. 30 Podpaski - podkłady ginekologiczne. Wykonane z wkładu chłonnego celulozowego owiniętego bibułą higieniczną oraz włókniną wierzchnią. Rozm. - 28 cm x 9 cm. Pakowane po 10 szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 4. Poz. 32 Podkłady higieniczne. Podkłady chłonne, wykonane z pulpy celulozowej, podfoliowane, nie sterylne, rozm. - 60x90 cm, chłonność 1211,42 g. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 5. Poz. 33 Podkłady higieniczne. Podkłady chłonne, wykonane z pulpy celulozowej, podfoliowane, nie sterylne, rozm. - 60x60 cm, chłonność 645,14 g. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 6. Poz. 50 Pielęgnacyjne chusteczki dla dzieci 15x20,5cm (+/- 5mm) nasączone 99% wodą. Doskonałe do pielęgnacji wrażliwej skóry. Chusteczki pielęgnacyjne wykonane z dwóch surowców tj. włókniny oraz wody, którą ta włóknina jest nasączona. Gramatura pojedynczej sztuki ok. 4,8g. Pakowane w opakowanie foliowe. Opakowanie a=70 szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowania pielęgnacyjnych chusteczek dla dzieci 15x20,5cm (+/- 5mm) nasączonych 99% wodą. Doskonałe do pielęgnacji wrażliwej skóry. Chusteczki pielęgnacyjne wykonane z dwóch surowców tj. włókniny oraz wody, którą ta włóknina jest nasączona. Gramatura pojedynczej sztuki nie mniejsza niż 4,8g. Pakowane w opakowanie foliowe. Zamawiający dopuszcza opakowanie a=70 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości chusteczek – jeśli Wykonawca zaoferuje opakowanie a=70 szt, zobowiązany jest wycenić w ofercie 448 opakowań. 7. Poz. 51 Pielęgnacyjne chusteczki 19x21cm (+/- 5mm) wzbogacone o wzmacniającą ochronną barierę skóry alantoinę oraz witaminę E. Doskonałe do pielęgnacji wrażliwej skóry, również u osób obłożnie chorych i z problemem nietrzymania moczu. Chusteczki pielęgnacyjne wykonane z dwóch surowców tj. włókniny oraz płynu, którym ta włóknina jest nasączona. Pakowane w opakowanie foliowe z klapką plastikową wielokrotnego otwierania/zamykania. Opakowanie a=72 szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. |  |
| Pytanie nr 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości 0,42 mm +/- 0,05 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. |  |
| Pytanie nr 9 1. Dotyczy pakietu 17, poz.1. Ze względu na jednostkę handlową, jaką dla tego produktu jest opakowanie zawierające 20 szt., zwracamy się z prośba o możliwość wyceny asortymentu w jednostce miary op. czyli 10 op. po 20 szt. = 200 szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem na ilość filtra do inkubatora. 2. Dotyczy pakietu 35, poz.1. Prosimy o informacje, czy maska ma być wyposażona w mankiet powietrzny oraz poduszkę powietrzną, przy podpórce czołowej, czy też w silikonowy mankiet w postaci łatwego do czyszczenia elementu rynnowego i miękkiej silikonowej podkładki czołowej, jak również czy ma być to maska ze standardowym kolankiem (SE). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga maskę wyposażoną w silikonowy mankiet w postaci łatwego do czyszczenia elementu rynnowego i miękkiej silikonowej podkładki czołowej, maska ze standardowym kolankiem (SE). pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 3. Dotyczy pakietu 45, poz.1. Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowa maseczka twarzowa anestezjologiczna w kształcie kropli zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie. Maseczka wyposażona w mankiet powietrzny o stałej objętości, bez możliwości regulacji. Przeźroczysty korpus umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta, kolorystyczna identyfikacja rozmiaru na etykiecie produktu. Maseczki dostępne w rozmiarach od 1 - noworodkowa do 7 - duży dorosły. Materiał PCW i PC, bez DEHP i lateksu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 4. Dotyczy pakietu 45, poz. 1. Prosimy o dopuszczenie pierścieni do masek, pakowanych oddzielnie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 5. Dotyczy pakietu 7, poz. 3. Ze względu na jednostkę handlową, jaką dla tego produktu jest opakowanie zawierające 25 szt., zwracamy się z prośba o możliwość wyceny asortymentu w jednostce miary op. czyli 1 op. po 25 szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 6. Dotyczy pakietu 7, poz. 4. Ze względu na jednostkę handlową, jaką dla tego produktu jest opakowanie zawierające 10 szt., zwracamy się z prośba o możliwość wyceny asortymentu w jednostce miary op. czyli 36 op. po 10 szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 7. Dotyczy pakietu 7, poz. 6. Ze względu na jednostkę handlową, jaką dla tego produktu jest opakowanie zawierające 5 szt., zwracamy się z prośba o możliwość wyceny asortymentu w jednostce miary op. czyli 110 op. po 5 szt. – 550 szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. |  |
| Pytanie nr 10 1. Zadanie 13, poz. 1 Proszę o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii z otworem zakrytym klapką. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 2. Zadanie 13, poz. 1 Proszę o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii będących wyrobem higienicznym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 3. Zadanie 21, poz. 1 Proszę o dopuszczenie masek będących wyrobem medycznym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga masek będących wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej. Pytanie nr 11 1. Pytanie dotyczące zadania nr. 3: Pozycja 1 Proszę o podanie numeru REF aktualnie używanej pułapki wodnej w celu identyfikacji produktu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Numer REF to: 6889352. 2. Pytanie dotyczące zadania nr. 7: Pozycja 2 Proszę o podanie numeru REF aktualnie używanej pułapki wodnej w celu identyfikacji produktu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Numer REF to: 6872130. 3. Pytanie dotyczące zadania nr. 7: Pozycja 3 Czy zamawiający ma na myśli adaptery donosowe 5212L-30 czy do układu 5212L-10? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje adapterów do układu. 4. Pytanie dotyczące zadania nr. 7: Pozycja 4 Proszę o podanie numeru REF aktualnie używanej zastawki wydechowej w celu identyfikacji produktu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Numer REF to: 8414776. 5. Pytanie dotyczące zadania nr. 7: Pozycja 7 Proszę o podanie numeru REF aktualnie używanej zastawki wydechowej z drenem w celu identyfikacji produktu lub wyłączenie pozycji z pakietu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Numer REF to: MP00220. 6. Pytanie dotyczące zadania nr. 7: Pozycja 11 Proszę o podanie numeru REF aktualnie używanego wkładu do systemu ssącego w celu identyfikacji produktu lub wyłączenie pozycji z pakietu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Numer REF to: MX23023. 7. Pytanie dotyczące zadania nr. 7: Pozycja 13 Proszę o podanie numeru REF aktualnie używanego filtra ssaka w celu identyfikacji produktu lub wyłączenie pozycji z pakietu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Numer REF to: MP00555. 8. Pytanie dotyczące zadania nr. 7: Pozycja 14 Proszę o podanie numeru REF aktualnie używanego filtra przeciwpyłowego w celu identyfikacji produktu lub wyłączenie pozycji z pakietu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Numer REF to: 8417898. Pytanie nr 12 Pakiet 33 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści pastę uszczelniającą wykonaną z materiału Stomahesive w opakowaniach 60g? W przypadku zgody prosimy o informację ile opakowań należy wycenić. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 13 1. Dot. zad. 11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 2. Dotyczy Zadania nr 11, pozycja nr 17. Zwracamy się z prośbą o zgodę na rozdzielenie tej pozycji na 2 osobne (np. 17 i 17a), dzięki czemu 2 różne produkty (igły i uchwyty), które posiadają różne numery katalogowe i wielkości opakowań, byłyby osobno wycenione. Ułatwiło by to zamawianie i realizację zamówień. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Dotyczy: Zadanie nr 11, pozycja nr 18. Zwracamy się z prośbą o upewnienie się, czy prawidłowo została podana ilość uchwytów zwykłych. Są one potrzebne do igieł motylkowych i adapterów luer i jest ich w sumie 61 000, a Zamawiający wymaga 25 000 uchwytów zwykłych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza ilość zapisaną w SWZ. 4. Dotyczy: Zadanie nr 11. Czy dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób pobierających krew w przypadku zmiany jednego systemu na inny, Zamawiający wymaga, aby na każdym pojedynczym uchwycie znajdowała się nazwa lub logo systemu lub producenta? Oznakowanie uchwytów w ten sposób umożliwia szybką identyfikację, z jakiego systemu dany uchwyt pochodzi i używać jednocześnie igły i uchwytu z tego samego systemu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.. Pytanie nr 14 Zadanie 47 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów paskowych do jakościowego wykrywania obecności mefedronu w ludzkim moczu w stężeniu powyżej 100 ng/ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.. Pytanie nr 15 1. Zadanie nr 6, poz. 1-3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy wyłącznie w dwóch rozmiarach 21G rozm. 2,4mm i 23G rozm. 1,8mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Zadanie nr 6, poz. 1-3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy wyłącznie w dwóch rozmiarach 21G rozm. 2,4mm i 23G rozm. 1,8mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Zadanie nr 9, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o następujących parametrach: Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225 cm z wkładem chłonnym 60 x 203cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 36 g, dwóch watrstw celulozy 33,25 g, pulpy celulozowej 249,3 g z superabsorbentem SAP 30,45 g , warstwa zewnętrzna (spodnia) 117 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 230 kg. Waga całkowita podkładu 470 g ±5g, chłonność 5267,5 g; opakowanie 5 szt. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Zadanie nr 13, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek w rozmiarze uniwersalnym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. 5. Zadanie nr 14, poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'90 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 6. Zadanie nr 14, poz. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 7. Zadanie nr 14, poz. 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'90 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 8. Zadanie nr 14, poz. 14,15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 9. Zadanie nr 14, poz. 14,15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek niesterylnych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga opasek biologicznie czystych. 10. Zadanie nr 14, poz. 18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika skalowanego co 100ml od 200 do 2500ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 11. Zadanie nr 18, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkład o następujących parametrach: Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m?, warstwy celulozowej 16 g/m?, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m?, niebieskiej folii PE 40 g/m?. Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 12. Zadanie nr 18, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkład o następujących parametrach: Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225 cm z wkładem chłonnym 60 x 203cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 36 g, dwóch watrstw celulozy 33,25 g, pulpy celulozowej 249,3 g z superabsorbentem SAP 30,45 g , warstwa zewnętrzna (spodnia) 117 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 230 kg. Waga całkowita podkładu 470 g ±5g, chłonność 5267,5 g; opakowanie 5 szt. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 13. Zadanie nr 20, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 14. Zadanie nr 21, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski zarejestrowanej jako wyrób medyczny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga masek zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej. 15. Zadanie nr 22, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę na okres 6 mcy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 16. Zadanie nr 42, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o wymiarach 80cm x 210cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 17. Zadanie nr 42, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o wymiarach 100cm x 225cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 18. Zadanie nr 43, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu żelowego w kształcie prostokąta o rozmiarze 21cm x 38cm, pakowanego a'1szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 19. Zadanie nr 49, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 20. Zadanie nr 52, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy lekarskiej wykonanej z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m?? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 21. Zadanie nr 53, poz. 1,2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'250 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 22. Zadanie nr 53, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 23. Zadanie nr 54, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okularków o następujących właściwościach i rozmiarach: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 16 1. ZADANIE 13 Czy Zamawiający dopuści spodenki o gramaturze min. 30 g/m2? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 2. ZADANIE 13 Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ. 3. ZADANIE 18 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa przyklejona punktowo na całej powierzchni. Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej. Wymiar całkowity 225 cm x 101cm (tolerancja +/- 2 cm), z marginesami z każdej strony. Rdzeń chłonny 200 cm x 50 cm (tolerancja +/- 2 cm). Gramatura min. 110 g/m2, absorbcja min. 9000 ml/m2? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 4. ZADANIE 18 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na stół operacyjny, jednorazowy, niepylny, nie uczulający. Podkład wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego laminatu i chłonnego (SAF) rdzenia na całej długości prześcieradła klejony wzdłuż dłuższych boków na całej długości podkładu. Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni bez zagięć, pikowań i przeszyć. Wymiar całkowity 225 cm x 101cm (tolerancja +/- 2 cm), z marginesami z każdej strony. Rdzeń chłonny 225 cm x 50 cm (tolerancja +/- 2 cm). Gramatura min. 110 g/m2, absorbcja min. 5000 ml/m2? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.. Pytanie nr 17 1. do pakietu 39 Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga czujników do pomiaru saturacji w technologii Masimo Set zgodnych z instrukcją obsługi posiadanych urządzeń w tym np. m.in. Pulsoksymetrów RAD-97? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga czujników do pomiaru saturacji w technologii Masimo Set. 2. do pakietu 39 Czy zamawiający wymaga czujników w technologii Madimo Set pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji, z dokładnością pomiaru +/- 1,5%, co potwierdzają dokumenty producenta? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, potwierdzone dokumentami według SWZ.. Pytanie nr 18 Pytanie 1, dotyczy załącznik nr.1.B. część 3. Czy zamawiający dopuści możliwość realizacji zamówień z wielokrotnością 10 szt? dla części 3? Pułapki wodne pakowane są w opakowania zbiorcze zawierające 10 szt. bez możliwości rozdzielenia Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.... |
| Pytanie nr 19 1. Zadanie 21, Czy zamawiający dopuści maskę medyczną, zarejestrowaną wyłącznie jako wyrób medyczny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Maska medyczna ma być wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej. 2. Zadanie 27 Czy Zamawiający dopuści wycenę za a’144 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. |  |
| Pytanie nr 20 Część nr 51 – POZYCJONER Czy Zamawiający dopuści do oferowania w pozycji nr 8 pozycjoner boczny o wymiarach 71 x 50 x 10, spełniający wszystkie pozostałe wymagania opisane w SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. |  |
| Pytanie nr 21 1. pytania dotyczące zadania nr 24, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści maskę ochronną? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Poniżej pytania dotyczące zadania nr 51: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy o wymiarach 28x24x14 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 3. zadanie nr 51: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy z trzonem z pianki o wymiarach 28x24x14 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 4.zadanie nr 51: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy o wymiarach 23x20x11,5 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 5. zadanie 51: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy o wymiarach 23x20x11,5 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 6. zadanie 51: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy o wymiarach 24x20x13 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 7. zadanie 51: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy 24x20x13 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 8. zadanie 51: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy o wymiarach 20x7x7 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 9. zadanie 51: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy o wymiarach 22x19x6 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 10. zadanie 51: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy o wymiarach 24x22x7 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 11. zadanie 51: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy o wymiarach 14x5x3x cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 12. zadanie 51: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy o wymiarach 14x7x2,5 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 13. zadanie 51: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy dedykowany dla jednego pacjenta? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 14. zadanie 51: Czy Zamawiający dopuści ramę z lustrem jako integralną część podkładki w poz. 6? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 15. zadanie 51: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner boczny o wymiarach 72x46x15 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 16. zadanie 51: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner boczny o wymiarach 70x50x16 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. |  |
| Pytanie nr 22 - Zadanie nr 14, pozycja nr 3 - Czy zamawiający dopuści opakowanie a'50sztuk z przeliczeniem ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. - Zadanie nr 14, pozycja nr 7 - Czy zamawiający dopuści kieliszki bezbarwne, przezroczyste? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. - Zadanie nr 14, pozycja nr 7 - Czy zamawiający dopuści opakowanie a'80sztuk z przeliczeniem ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. - Zadanie nr 14, pozycja nr 14 - Czy zamawiający dopuści opakowanie a'100sztuk z przeliczeniem ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. - Zadanie nr 14, pozycja nr 15 - Czy zamawiający dopuści opakowanie a'100sztuk z przeliczeniem ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. - Zadanie nr 14, pozycja nr 17 - Czy zamawiający dopuści okład 21x38cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. - Zadanie nr 14, pozycja nr 17 - Czy zamawiający dopuści okład 30x40cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. - Zadanie nr 14, pozycja nr 18 - Czy zamawiający dopuści skalowany co 100ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 9. Zadanie nr 18, pozycja nr 1 - Czy zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny o parametrach: - wkład chłonny pikowany z dodatkiem superabsorbentu SAP - złożony z 5 warstw: biała włóknina (18g/m2), dwuwarstwowa, oddychająca, 100% celuloza (13g/m2), pulpa celulozowa (84g/szt.), superabsorbent SAP (30g/szt.), antypoślizgowa folia PE w kolorze niebieskim (37g/m2) - waga całkowita 265g - kolor: wkład chłonny - biały, laminat - niebieski - rozmiar 100 cm x 225 cm (wkład chłonny 50 x 190cm) - udźwig 150kg - chłonność min. 3500ml/m2? - jednorazowego użytku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. - Zadanie nr 45, pozycja nr 1 - Czy zamawiający dopuści maskę równoważną innego producenta? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający, w zadaniu nr 45 pozycja nr 1, nie wskazał nazwy producenta. Zamawiający wymaga maski typu clearlite, zgodnie z opisem w SWZ. - Zadanie nr 54, pozycja nr 1 - Czy zamawiający dopuści okularki do fototerapii skutecznie chroniące oczy dziecka podczas fototerapii lub w dowolnym momencie, gdy wymagana jest ochrona przed światłem, zapewniają maksymalną ochronę oczu pacjenta przed potencjalnie szkodliwymi promieniami, delikatny materiał zapewnia pacjentowi komfort, dwuczęściowe, szybkie i wygodne założenie, możliwość kilkukrotnej zmiany pozycji, wygodne zapięcie na rzepy, możliwość dostosowania rozmiaru, jednorazowego użytku, pakowane indywidualnie, rozmiary S, M, L? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. - Zadanie nr 54, pozycja nr 1 - Czy zamawiający dopuści okularki do fototerapii skutecznie chroniące oczy dziecka podczas fototerapii lub w dowolnym momencie, gdy wymagana jest ochrona przed światłem, zapewniają maksymalną ochronę oczu pacjenta przed potencjalnie szkodliwymi promieniami, delikatny materiał zapewnia pacjentowi komfort, jednoczęściowe, szybkie i wygodne założenie, możliwość kilkukrotnej zmiany pozycji, wygodne zapięcie na rzepy, możliwość dostosowania rozmiaru, jednorazowego użytku, pakowane indywidualnie, rozmiary S, M, L? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. |  |
| Pytanie nr 23 Pakiet 3 poz. 1 Proszę Zamawiającego o podanie numeru katalogowego aktualnie używanej pułapki wodnej w celu prawidłowego dobrania produktu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Numer katalogowy to: 6889352. |  |
| Pytanie nr 24 1. Dotyczy Zadanie nr 11 poz. 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 21 jednego rodzaju igieł motylkowych, systemowych, z adapterem luer i zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym - 0,8 - długość drenu 17 - 19 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Dotyczy Zadanie nr 11 parametr wymagany nr 3 "Probówki posiadają zamknięcie zakręcane" Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek próżniowych z zamknięciem, którego konstrukcja wymusza zdejmowanie i zakładanie korków ruchem obrotowym. Zamknięcia takie zapewniają zachowanie szczelności po powtórnym zamknięciu i zabezpieczają przed powstaniem efektu aerozolowego podczas otwierania probówek? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Dotyczy §4 pkt. 2 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 3 sformułowania, iż "Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto" Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Dotyczy §4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby minimalny termin ważności wyrobów medycznych w zakresie Zadania nr 11 wynosił nie mniej niż 8 m-cy w chwili dostawy towaru do Zamawiającego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający w zakresie zadania 11 wymaga daty ważności min. 8 miesięcy od chwili dostawy towaru do Zamawiającego. 5. Dotyczy §9 pkt. 2 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na "10% niezrealizowanej wartości netto przedmiotu umowy."? Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis §9 ust. 2 ppkt. 1) umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 6. Dotyczy SWZ 20 pkt. 20.1 Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie, bowiem linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. |  |
| Pytanie nr 25 Pakiet 12 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje zestawu do toalety jamy ustnej zarejestrowanego w klasie IIa? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. |  |
| Pytanie nr 26 1. Zadanie nr 8 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 150 ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 2. Zadanie nr 8 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 250 ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 3. Zadanie nr 14 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'80 szt. z odpowiedni przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 4. Zadanie nr 14 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem 145 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 5. Zadanie nr 27 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'144szt. z odpowiedni przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. |  |
| Pytanie nr 27 1. Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): "Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…) Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: "Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji". W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że "nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia". Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Dotyczy Zadania nr 8. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Na etykietach mają być miejsca na umieszczenie danych takich jak: dane pacjenta, datę i godzinę pobrania oraz datę i godzinę utrwalenia. W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy: "2) sposób oznakowania pojemników; pojemniki są oznakowane niezmywalnymi etykietami zawierającymi dane pozwalające na identyfikację pacjenta i pobranego materiału, zgodnie z załączonym skierowaniem." Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie "Standardy organizacyjne oraz standardy postepowania w patomorfologii - wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii" w Rozdziale 9 pt.: "Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii" czytamy: 1. Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego. 2. Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia". Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza jw. 4. Dotyczy Zadania nr 8 Czy Zamawiający oczekuje, iż w poz. 1 i 2 zostaną zaoferowane dwa różne pojemniki o dwóch różnych numerach katalogowych? Na rynku zdarzają się sytuacje, gdzie pod tymi samymi nr katalogowymi oferowane są te same fizycznie pojemniki pod dwoma różnymi pojemnościami (np.15 ml i 30 ml), co może wprowadzać w błąd Zamawiającego co do faktycznej pojemności pojemnika i jego przeznaczenia zgodnego z potrzebami Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. 5. Dotyczy Zadania nr 8 Czy Zamawiający oczekuje, aby pojemniki wykonane były z polipropylenu (PP)? Polipropylen charakteryzuje się wysoką odpornością na odczynniki chemiczne oraz trwałością i odpornością na uszkodzenia (pęknięcia), a zatem jest optymalnym materiałem do przewożenia próbek utrwalonych w formalinie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. 6. Dotyczy Zadania nr 8, poz.5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 500 - 550 ml (dotychczas dostarczanego) bez uchwytu. Przy takiej pojemności pojemnika uchwyt transportowy nie jest niezbędny, aby bezpiecznie trzymać i przenosić próbki. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. |  |
| Pytanie nr 28 1. Zadanie 51 Poz. 1, 2 Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów o poniższych parametrach: Pozycjonery przeciwodleżynowe wykonane z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokryte powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 °C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40 °C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE , gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 2. zadanie 51 Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 280 x 240 x 140 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 3. zadanie 51 Paz. 2 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 273 x 220 x 135 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 4. zadanie 51 Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów o poniższych parametrach: Pozycjonery przeciwodleżynowe, wykonane z medycznego żelu silikonowego, pokryte powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 °C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40°C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE , gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce. Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 200 x 54 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 5. zadanie 51 Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów o poniższych parametrach: Pozycjonery przeciwodleżynowe wykonane z medycznego siloksanowego elastomeru, antypoślizgowe, zapewniające pełną stabilizacją na stole operacyjnym, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, zapewniający cyrkulację powietrza, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134oC, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12°C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40°C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE , gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 260x215x50mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 6. zadanie 51 Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści krążki przeciwodleżynowe, wykonane z pianki wiskoelastycznej i medycznego żelu silikonowego, pokryte poliuretanem, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierne dla promieni RTG, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, o wymiarach: 200 x50 mm, jak na rysunku poniżej: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 7. zadanie 51 Poz. 6,7 Prosimy o dopuszczenie systemu składającego się z hełmu z lustrem oraz 10 szt. poduszek jednopacjentowych jak na zdjęciach poniżej Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 8. zadanie 51 Poz. 8 Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów o poniższych parametrach ”Pozycjonery przeciwodleżynowe wykonane z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokryte powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 °C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40 °C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE , gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce. Prosimy o dopuszczenie wymiaru 520x520x30mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 9. Zadanie 10 Poz. 1, 5 Prosimy o dopuszczenie strzygarki o parametrach innych na zasadzie równoważności. Poniże opis zaproponowanego produktu: - Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka, ergonomiczna, wyposażona w trzyzakresową, obrotową głowicę( kąt00, kąt 45o w lewo, kat 45o w prawo), do stosowania na mokro i sucho. - Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut. - Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizującą stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyślizgnięcia się strzygarki. - Wysoko wydajna bateria Li-ion , 3,7V ICR 18650MAB 1800mAh - Czas pracy strzygarki: 150 minut - W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych. - Strzygarka z możliwością mycia pod bieżąca wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7). - Niski poziom hałasu: max 60dB - Strzygarka kompatybilna z min. 2 rodzajami ostrzy: uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia. - Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką -Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnia skóry - Waga strzygarki: 132g ( bez ostrzy), 142g ( z ostrzami) - Wolna od lateksu i ftalanów - Wymiary strzygarki ( z założonym ostrzem): 151x46x35 mm (długość. x szerokość. x głębokość) - Wysokość strzyżenia: 0,3 mm - Zarejestrowana jako wyrób medyczny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 10. zadanie 10 Poz. 2, 6 Prosimy o dopuszczenie ładowarki ładowanej kontaktowo. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 11. zadanie 10 Poz. 3,7 Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych, niż opisanych przez Zamawiajacego, pasujących do zaproponowanej powyżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 36mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 12. zadanie 10 Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie ostrzy typu neuro, innych niż opisanych przez Zamawiajacego, pasujących do zaproponowanej powyżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 36mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 25 blistrów/ pudełko. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. |  |
| Pytanie nr 29 Dotyczy treści SWZ: Kategoria 9. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, Punkt 9.1, pozycja 5 w tabeli: Czy zamawiający dopuści w oświadczeniu dot. zgodności z ustawą o wyrobach medycznych i rozporządzeniem UE możliwość zaoferowania w Pakiecie 8, poz. 10 produktu niepodlegającego ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), czyli inaczej produktu z 23% stawką VAT? Produkt ten jest również z powodzeniem oferowany w placówkach histopatologii. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: |  |

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

Dorota Góral

Z-ca Dyrektora ds. finansowych