Niepołomice dnia: 2025-07-09

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.20.2025.6

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa klubu malucha "Sówki" wraz z oddziałami przedszkolnymi w Woli Zabierzowskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.20.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania W związku z planowanym udziałem w postępowaniu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. W dokumentacji projektowej przewidziano drzwi wewnętrzne płytowe w okleinie. Po konsultacji z jednym z producentów uzyskaliśmy informację, że w przypadku wybranych kolorów, przy pojedynczych sztukach, koszt jednostkowy może wzrosnąć o około 2–4 tys. zł, przy zastosowaniu standardowego obrzeża. Dodatkowo, ościeżnice okleinowane nie są wykonywane w grubości 0,7/0,8 mm. W związku z powyższym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania drzwi malowanych, co pozwoliłoby zoptymalizować koszty realizacji? 2. W odniesieniu do stolarki aluminiowej wewnętrznej (poz. Dwa1, Dwa1**, Dwa2, Dwa3), w dokumentacji określono następujące wymagania: - drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe, - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy: 78 mm, - głębokość konstrukcyjna skrzydła: 78 mm, - zawiasy nakładkowe – minimum 2 szt. na skrzydło, - zamek, samozamykacz, klamka dwustronna, - szyba pojedyncza o grubości 23 mm, spełniająca wymagania PN-EN 357:2005, - kolor ślusarki: RAL 7016 (antracytowy). Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania: konstrukcji o głębokości 62 mm, szyby o grubości 8 mm? Zastosowanie tych rozwiązań pozwoliłoby na znaczne obniżenie masy drzwi oraz istotne zmniejszenie kosztów, które mogą sięgać nawet 10 tys. zł za sztukę. Dodatkowo prosimy o weryfikację zastosowanej normy PN-EN 357:2005, która odnosi się do szkła w drzwiach przeciwpożarowych, podczas gdy jedynie jedna z wymienionych pozycji została określona jako EI 30. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1. Drzwi wewnętrzne płytowe okleinowane należy wykonać zgodnie z projektem (rys. A-11_ Zestawienie stolarki drzwiowej- drzwi wewnętrzne).

Ad.2. Drzwi należy wykonać zgodnie z projektem. Norma PN-EN 357:2005 odnosi się jedynie do stolarki aluminiowej w drzwiach przeciwpożarowych o odporności EI30 , pozostałe szklenie w drzwiach, które nie są drzwiami pożarowymi należy wykonać jako szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca wymagania PN-EN 12150- 1:2015 lub bezpieczna, warstwowa spełniająca wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN- EN ISO 12543-6:2011.