Kraków dnia: 2025-07-10

AKF w Krakowie

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa pomieszczeń dla Pracowni Analizy Snu i Rytmów Okołodobowych przy al. Jana Pawła II 84 w Krakowie. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | K-2.381/24/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, AKF w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W pozycji 35 w załączniku "05 AWF DS-3 PS instalacje niskoprądowe-22.05.2025-przedmiar" znajduje się urządzenie "Switch 48xRJ45 Cisco Catalyst", natomiast w punkcie 42 "Przełącznik Cisco Catalyst C9200L-48PXG-4X-A z licencją C9200-DNA-A-48-3Y/Network Advantage". Czy Zamawiający dopuszcza, aby oba urządzenia były przełącznikami z punktu 42, tj. Cisco Catalyst C9200L-48PXG-4X-A z licencją C9200-DNA-A-48-3Y/Network Advantage? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby urządzenie wskazane w punkcie 35 było takim samym urządzeniem jak urządzenie wskazane w puncie 42 tj. aby dostarczyć dwa urządzenia "Cisco Catalyst C9200L-48PXG-4X-A z licencją C9200-DNA-A-48-3Y/Network Advantage".

Zamawiający

Kanclerz AKF w Krakowie

mgr Paweł Potoczek