Kraków dnia: 2025-07-14

AKF w Krakowie

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa pomieszczeń dla Pracowni Analizy Snu i Rytmów Okołodobowych przy al. Jana Pawła II 84 w Krakowie. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | K-2.381/24/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, AKF w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Proszę o podanie dokładnego modelu/wzoru tapety (kolorystyki tapety) oraz jej oznaczenie numeryczne. Byłoby to znacznym ułatwieniem przy okazji ustalania terminu realizacji i dostępności. Bardzo ważna informacja z powodu braków na rynku. 2. Proszę o zgodę na zamianę drzwi DS1C, DS2C i DS2F EI30 na drzwi aluminiowe przeszklone. 3. Proszę o podanie przykładowego modelu kanapy 4. Proszę o podanie grubości akustycznych paneli ściennych modułowych 5. Proszę o podanie przykładowego modelu i kolor listwy przypodłogowej poliuretanowej gr. 10cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 1. Proszę o podanie dokładnego modelu/wzoru tapety (kolorystyki tapety) oraz jej oznaczenie numeryczne. Byłoby to znacznym ułatwieniem przy okazji ustalania terminu realizacji i dostępności. Bardzo ważna informacja z powodu braków na rynku. Odp. W projekcie jako produkt referencyjny przyjęto tapetę Texdecor Vinacoustic Abaca II – tapeta akustyczna winylowa imitująca włókno roślinne: - Kolor szaro-niebieski np. ABAC90390501 - Kolor jasno szary np. ABAC 90391115 Ostateczny dobór kolorów na etapie realizacji. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne. 2. Proszę o zgodę na zamianę drzwi DS1C, DS2C i DS2F EI30 na drzwi aluminiowe przeszklone. Odp. Ze względu na ograniczenia montażowe (szerokość otworów) oraz wymagania pożarowe i akustyczne drzwi zostały dobrane jako stalowe przeszklone. Nie wyrażamy zgody na zmianę wskazanych drzwi na aluminiowe. 3. Proszę o podanie przykładowego modelu kanapy Odp. Przykładowy, referencyjny model kanapy do pracowni nr 1 proponujemy firmy Ikea, MARSLEV Kanapa rozkładana 3-miejscowa, kolor ciemnoszary Zamawiający dopuszcza produkty równoważne. 4. Proszę o podanie grubości akustycznych paneli ściennych modułowych Odp. W projekcie przyjęta została zmienna grubość paneli ściennych akustycznych np. 9, 12 i 18mm (2x9mm). Proponujemy zastosować różnej grubości panele, aby uzyskać efekt 3D kompozycji. Przykładowe ułożenie grubości na szkicu poniżej: 5. Proszę o podanie przykładowego modelu i kolor listwy przypodłogowej poliuretanowej gr. 10cm Odp. W projekcie jako produkt referencyjny przyjęto listwę przypodłogową poliuretaonowa h=10cm Vox Espumo ESP201 Zamawiający dopuszcza produkty równoważne.

Zamawiający

Kanclerz AKF w Krakowie

mgr Paweł Potoczek