Niepołomice dnia: 2025-07-17

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.21.2025.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Plac zabaw i street workout na Błoniach w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.21.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Proszę o odpowiedź na pytanie: 1. Prosimy o podanie grubości nawierzchni bezpiecznej z kruszywa łamanego i piasku. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu w pozycji 9 i pozycji 11. o krotność. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Prawidłowa konstrukcja nawierzchni bezpiecznej z piasku certyfikowanego dla urządzeń o wysokości bezpiecznego upadku 300cm powinna być wykonana w następujący sposób: - podbudowa zasadnicza z kruszywa frakcji 8/16mm – warstwa po zagęszczeniu 15cm - geowłóknina separacyjna - piasek certyfikowany frakcji 0,2-2mm wolny od frakcji pylastych (zgodny z normą PN EN-1177) – warstwa po zagęszczeniu 40 cm. (przy układaniu należy przyjąć warstwę 45cm) Uaktualniony przedmiar zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania piki: „Załącznik do wyjaśnienia SWZ nr 1”