Załącznik nr 1a do SWZ

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

ZADANIE 1

Przedmiot zamówienia: odczynniki do urządzeń do analizy parametrów krytycznych

| Lp. | Opis parametrów ogólnych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferowane odczynniki, materiały kontrolne kompatybilne z analizatorami posiadanymi przez Zamawiającego (ABL 90FLEX,AQT90 FLEX) wspólny system odczynnikowy pochodzący od jednego producenta i przez niego zwalidowany- możliwość wymiany odczynników pomiędzy analizatorami, celem wykonania oznaczenia. Odczynniki do oferowanych analizatorów muszą zapewnić oznaczanie wymaganych wspólnie parametrów z analizatorami posiadanymi przez Zamawiającego (ABL90 FLEX, AQT90 FLEX) | TAK |  |
|  | Wymagania dotyczące odczynników, materiałów kontrolnych i części zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych ABL90 FLEX: |  |  |
|  | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym, możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temp. pokojowej | TAK |  |
|  | Wymagania dotyczące odczynników, materiałów kontrolnych i części zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych AQT90 FLEX: |  |  |
|  | Odczynniki i płyny systemowe znajdujące się na pokładzie analizatora bez każdorazowej konieczności dokładania odczynnika do każdego badania. | TAK |  |
|  | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym, możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temp. pokojowej | TAK |  |