Załącznik nr 5

Obiekty Miasteczka Studenckiego AGH

(zakres obsługi konserwacyjnej)

| Lp. | Obiekt | Adres obiektu | Ilość kondygnacji | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DS-1 | Rostafińskiego 9 | 16 | Obsługa i konserwacja : - wymiennikowni, - instalacji c.o. , c.w.u., - hydroforni |
| 2 | DS-2 | Rostafińskiego 11 | 16 | Obsługa i konserwacja : - wymiennikowni, - instalacji c.o., c.w.u.,ct - hydroforni |
| 3 | DS-3 | Tokarskiego 1 | 16 | Obsługa i konserwacja : - wymiennikowni w zakresie zbiorników c.w.u. instalacji c.w.u., c.o., - hydroforni |
| 4 | DS-4 | Rostafińskiego 10 | 5 | Obsługa i konserwacja. - wymiennikowni, - instalacji c.o., c.w.u., |
| 5 | DS-5 | Rostafińskiego 8 | 5 | - Obsługa i konserwacja : - wymiennikowni, - instalacji c.o., c.w.u., |
| 6 | DS-6 | Rostafińskiego 6 | 5 | Obsługa i konserwacja - wymiennikowni, - instalacji c.o., c.w.u., |
| 7 | DS-9 | Budryka 9 | 5 | Obsługa i konserwacja : - instalacji c.o., c.w.u., Wymiennikownia własność MPEC |
| 8 | DS-12 | Budryka 3 | 5 | Obsługa i konserwacja : - wymiennikowni, - instalacji c.o., c.w.u., ct |
| 9 | DS-13 | Budryka 1 | 5 | Obsługa i konserwacja : - wymiennikowni, - instalacji c.o., c.w.u., ct |
| 10 | DS-14 | Budryka 2 | 16 | - Obsługa i konserwacja : - wymiennikowni - instalacji c.o., c.w.u., - hydroforni |
| 11 | DS-15 | Tokarskiego 10 | 5 | Obsługa i konserwacja : - wymiennikowni, - instalacji c.o., c.w.u., ct |
| 12 | DS-16 | Tokarskiego 8 | 5 | Obsługa i konserwacja : - wymiennikowni - instalacji c.o., c.w.u., |
| 13 | DS-17 | Tokarskiego 6 | 5 | Obsługa i konserwacja : - wymiennikowni, - instalacji c.o., c.w.u., |
| 14 | DS-18 | Tokarskiego 4 | 5 | Obsługa i konserwacja : - wymiennikowni, - instalacji c.o., c.w.u., |
| 15 | DS-19 | Tokarskiego 2 | 5 | Obsługa i konserwacja : - wymiennikowni, - instalacji c.o., c.w.u., |
| 16 | I DS Alfa | # Reymonta 17 | 5 | Obsługa i konserwacja : - wymiennikowni, - instalacji c.o., c.w.u., |
| 17 | Budynek. administracyjny | Reymonta 37 | 1 | - Obsługa i konserwacja kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. |
| 18 | Budynek administracyjny | Rostafińskiego 7a | 1 | - Obsługa i konserwacja instalacji c.o. Wymiennikownia własność MPEC |
| 19 | Klub Studio | Budryka 4 | 2 | Obsługa i konserwacja : - wymiennikowni, - instalacji c.o. , c.w.u., - hydroforni |