Kraków dnia: 2025-07-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala II” – znak sprawy ZP/27/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 Rozpuszczalną gazę hemostatyczną z karboksymetylocelulozy (CMC), otrzymywaną z oksydowanej częściowo regenerowanej celulozy I generacji, o tych samych właściwościach fizycznych i chemicznych, hamującą krwawienie. Może szybko wchłonąć wodę lub wysięk z powierzchni rany tworząc lepki żel, całkowicie rozpuszczalna. Sterylizowana radiacyjnie. O wymiarach 10 cm x 20 cm. Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Barbara Parcz