Kraków dnia: 2025-07-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala II” – znak sprawy ZP/27/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 18 poz.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji zestawu do operacji biodra o min. składzie i parametrach, zgodnego z opisem: o 1 x wzmocniona serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm, wzmocnienie 80 x 190 cm, o 1 x czerwona osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem 60 x 145 cm, składana teleskopowo, o 1 x serweta główna o wymiarach 240 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wymiarach 20 x 95 cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 150 x 160 cm, o 1 x nieprzylepna serweta 150 x 150 cm, o 1 x nieprzylepna serweta 75 x 90 cm, o 1 x serweta samoprzylepna 180 x 300 cm, o 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm, o 1 x kieszeń jednokomorowa na instrumenty chirurgiczne 30 x 40 cm, o 6 x włókninowa taśma samoprzylepna 9 x 50 cm, o 2 x ręcznik chłonny 30 x 40 cm, Serweta główna - laminat dwuwarstwowy PP+PE 62 g/m2 + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa Spunlace 70 g/m2, Serweta nieprzylepna oraz przylepna - laminat dwuwarstwowy PP+PE 62 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Opakowanie zewnętrzne zawiera min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy LOT, datę ważności oraz producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 2. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 18 poz.2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji zestawu do operacji kończyn o min. składzie i parametrach, zgodnego z opisem: Jednorazowy, sterylny zestaw serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji kończyn, skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140cm x 190cm wzmocniona, 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, 1 serweta operacyjna 320cm x 200cm zaopatrzona w elastyczny, samouszczelniający otwór owalny o wymiarze 7cmx5cm z zintegrowanym uchwytem typu rzep na przewody i dreny, 1 serweta operacyjna 150cm x 150cm, 1 osłona ortopedyczna na kończynę 35cm x 80cm, 1 taśma samoprzylepna 9cm x 50cm. Serwety główne wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 57g/m?, wokół pola operacyjnego dodatkowo wzmocnienia o gramaturze min. 109g/m?. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Opakowanie zewnętrzne zawiera min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy LOT, datę ważności oraz producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Barbara Parcz