Kraków dnia: 2025-07-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala II” – znak sprawy ZP/27/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 18 poz. 1 : Czy można zaoferować zestaw do operacji biodra z osłoną ortopedyczną w rozmiarze 33cm x 110cm oraz z dwiema taśmami samoprzylepnymi w rozmiarach 10cm x 50cm i z jedną w rozmiarach 9cm x 50cm? Zestaw dodatkowo zawiera 4 ręczniki do rąk w rozmiarach 30cm x 40cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 18 poz. 2 : Czy można zaoferować zestaw, który posiada dodatkowo 2 ręczniki do rąk o wymiarach 30x40 cm ? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Barbara Parcz