Kraków dnia: 2025-07-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala II” – znak sprawy ZP/27/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający, dopuści możliwość zaoferowania portów naczyniowych: W pozycji 1: Port naczyniowy tytanowy z zestawem wprowadzającym. Port wykonany w całości z tytanu. Komora portu z wcięciami zapewniającymi stabilny chwyt komory portu. Cewnik poliuretanowy 6,6Fr i silikonowy 7,5Fr do wyboru przez Zamawiającego. Cewnik niepodłączony na stałe do komory portu. Port kompatybilny ze środowiskiem TK i MR 3T. Zestaw zawiera: port, cewnik, igłę do nakłucia żyły 18G, igłę Hubera 19G z drenem i zaciskiem, rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość min.50 cm) prowadnicę implantacyjną, tunelizator, mechanizm mocujący cewnik z portem oraz dwie niskooporowe strzykawki 10 ml i pakiet edukacyjny dla pacjenta. Dodatkowo bezlateksowa osłona na głowicę USG, 2 sterylne gumki + żel. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. W pozycji 2: Port naczyniowy wykonany z plastiku z zestawem wprowadzającym. Port wykonany w plastiku, komora portu optymalnie z wcięciami zapewniającymi lepszy chwyt komory portu. Cewnik poliuretanowy radiocieniujący na całej długości 6F do 8F. Cewnik niepodłączony na stałe do komory portu. Port kompatybilny ze środowiskiem TK i MR 3T. Zestaw ma zawierać: port, cewnik, dwie niskooporowe strzykawki 10 ml, igłę do nakłucia żyły 18G, igłę Hubera 19G z drenem i zaciskiem, rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość 50 cm), prowadnicę implantacyjną, tunelizator, mechanizm mocujący cewnik z portem, pakiet edukacyjny dla pacjenta. Dodatkowo bezlateksowa osłona na głowicę USG, 2 sterylne gumki + żel. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Barbara Parcz