Kraków dnia: 2025-07-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala II” – znak sprawy ZP/27/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu nr 35 poz. 1 – dotyczy wyłącznie igieł 18 G 19 G Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 35 poz.1, aby igły o rozmiarze 18G i 19G dostarczać bez prowadnicy, gdyż prowadnice o rozmiarach 20G i 22G mają średnicę mniejszą niż grubość igieł 18G i 19G. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Barbara Parcz