Kraków dnia: 2025-07-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala II” – znak sprawy ZP/27/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 13, poz. 3 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu z tupferami typu fasolka pakowanymi A20? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Dotyczy Formularza cenowego: Czy Zamawiający doprecyzuje jakich informacji oczekuje w kolumnie ,,Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”).”? Kolumna z klasyfikacją wyrobów medycznych zgodnie z MDR znajduje obok zacytowanej kolumny. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje podania nazwy grupy rodzajowej w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR). Przykład: -kategoria: M- Urządzenia do opatrunków ogólnych i specjalistycznych, grupa: M03- Bandaże -kategoria: M- Urządzenia do opatrunków ogólnych i specjalistycznych, grupa: M04- Opatrunki specjalne. Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn Dotyczy umowy § 2, ust. 7 Czy Zamawiający wyrazy zgodę na zmianę określonego terminu z 60 dni na 30 dni? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy umowy § 9, ust. 1 lit. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: a) Dwukrotnym niedostarczeniu towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obecne postanowienia umowne są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami. Dotyczy umowy § 12, ust. 1, lit. a), b) Czy Zamawiający wyrazy zgodę na zmianę zapisów na następujące: a) zwłoki w realizacji dostawy towaru, w terminach określonych w niniejszej umowie - kwoty w wysokości 0,5% wartości brutto zamawianej partii produktu za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu, taka sama kara będzie się należeć za niewydanie przedmiotu umowy wolnego od wad w miejsce wadliwego w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3. b) zwłoki w realizacji dostawy towaru, w terminach określonych w niniejszej umowie „tryb pilny” (§ 4 ust. 2) - kwoty w wysokości 1% wartości brutto zamawianej partii produktu za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu. ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Barbra Parcz