Kraków dnia: 2025-07-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala II” – znak sprawy ZP/27/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 6 poz. 1,2,3

Proszę o dopuszczenie koreczków bez numeru katalogowego. Identyfikacja po nazwie handlowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi korka, co zmniejsza ryzyko kontaminacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga koreczka w opakowaniu twardy blister, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 6 poz. 2

Proszę o dopuszczenie kraników trójdrożnych o objętości wypełnienia 0,32 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet 6 poz. 3

Proszę o dopuszczenie kraników z przedłużeniem 10cm o wypełnieniu 1,25 ml

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet 30 poz. 1

Proszę o dopuszczenie aparatu do przetoczeń, którego komora kroplowa wykonana jest z medycznego bezpiecznego PCV.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet 30 poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pakiet 30 poz. 1

Proszę o dopuszczenie aparatu do przetoczeń bursztynowego o skuteczności filtracji 99,3%

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Barbara Parcz