Kraków dnia: 2025-07-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala II” – znak sprawy ZP/27/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2, pozycja 1-7 Czy Zamawiający dopuści klasę I regułę IV? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 2, pozycja 6-7 Czy Zamawiający dopuści a’10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 2, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści 17N/8W 10x10 a’20? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 2, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści 17N/8W 7,5x7,5 a’20? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 9, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści gazę sterylną? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 15, pozycja 1 Zamawiający dopuści przylepiec bez perforacji? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 1-2 Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie przepisów o uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. Sterylizacja tlenkiem etylenu jest metodą szeroko stosowaną w branży medycznej ze względu na jej skuteczność, wszechstronność i bezpieczeństwo. Nowoczesne technologie i ścisła kontrola procesów zapewniają, że produkty sterylizowane tą metodą są bezpieczne dla użytkowników. W niektórych przypadkach, szczególnie przy materiałach wrażliwych na ciepło, tlenek etylenu pozostaje niezastąpioną metodą sterylizacji. Dobre zrozumienie tych zalet i rygorystyczne przestrzeganie procedur umożliwia minimalizowanie wszelkich potencjalnych zagrożeń. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści gazę klasę I regułę IV? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Barbara Parcz