Kraków dnia: 2025-07-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala II” – znak sprawy ZP/27/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 11 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści dreny wykonane z PCV bez zawartości DEHP? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 23 Czy Zamawiający dopuści zastawkę w kolorze białym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 23 Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez nasadki? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 23 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu "Wymaga się aby do oferty dołączyć test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji HIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Przyrząd powinien posiadać badanie szczelności z fiolką przez minimum 10 dni."? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 30 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 150 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Pakiet 30 Czy Zamawiający dopuści skuteczność filtracji min. 95%? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Pakiet 30 Czy Zamawiający dopuści zestaw z PCV bez zawartości DEHP i lateksu? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Pakiet 30 Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczanie płynów bez logo producenta występującej bezpośrednio na przyrządzie, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe? Pełną identyfikację przyrządu zapewni Zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Pakiet 35 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści 0,7 x 88 - 22G bez prowadnicy? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 35 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści 0,5 x 88 - 25G? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 35 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 0,5 x 120 -25 G typu Pencil-Point? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 35 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści 1.1 x 88 - 19G bez prowadnicy? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 35 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści 1.2 x 88 - 18G bez prowadnicy? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 35 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści 0,5 x 88 - 25G? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 35 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści 0,4 x 88 - 27G? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 35 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści 0,45 x 88 - 25G typu Pencil-Point? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Barbara Parcz