Kraków dnia: 2025-07-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala II” – znak sprawy ZP/27/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. PAKIET 18, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego sterylnego zestawu serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji biodra w którego składzie znajdują się: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm wzmocniona, 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, składana teleskopowo 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 280cm x 245cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 10x95cm 1 serweta samoprzylepna wzmocniona 170cm x 300cm, 1 serweta nieprzylepna 150x190cm (podkład pod biodro), 1 serweta nieprzylepna 75x90cm, 1 osłona ortopedyczna na kończynę dolną 35cm x 120cm, 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm. 4 ręczniki celulozowe do wycierania rąk Serwety główne wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2, wokół pola operacyjnego dodatkowo wzmocnienia o gramaturze min. 109g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795-1:2019. Opakowanie zewnętrzne zawiera dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 2. PAKIET 18, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego U zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37 w którego składzie znajdują się: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm wzmocniona, 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, składana teleskopowo 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 280cm x 225cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 10x95cm 2 uchwyty typu Velcro 2,5x23cm 1 serweta samoprzylepna na ekran anestezjologiczny o wymiarach 400cm x 225cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 40x60cm, 1 serweta nieprzylepna 150x175cm (podkład pod biodro), 1 serweta samoprzylepna 75x90cm, 1 osłona ortopedyczna na kończynę dolną 35cm x 120cm, 3 taśmy samoprzylepne 10x50cm, 2 ręczniki celulozowe do wycierania rąk. Serwety główne wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2, wokół pola operacyjnego dodatkowo wzmocnienia o gramaturze min. 109g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795-1:2019. Opakowanie zewnętrzne zawiera min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 3. PAKIET 18, Poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego sterylnego zestawu serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji kończyn w którego składzie znajdują się: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm wzmocniona, 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, składana teleskopowo 1 serweta wzmocniona operacyjna 320cm x 225cm zaopatrzona w elastyczny, samouszczelniający otwór o wymiarze 5x7cm z zintegrowanym uchwytem na przewody i dreny, 1 serweta operacyjna wzmocniona 150cm x 190cm, 1 osłona ortopedyczna na kończynę 35cm x 80cm, 2 taśma samoprzylepna 10cm x 50cm, 4 ręczniki celulozowe do wycierania rąk. Serwety główne wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2, wokół pola operacyjnego dodatkowo wzmocnienia o gramaturze min. 109g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795-1:2019. Opakowanie zewnętrzne zawiera dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Barbara Parcz