Kraków dnia: 2025-07-23

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-432/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Kompleksowe mycie mechaniczne, ciśnieniowe, za pomocą środków czyszczących i grzybobójczych elewacji w budynkach domów studenckich na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - DE-dzp.272-432/25” – znak sprawy DE-dzp.272-432/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie  1:

Ile m2 ma ściana budynku DS1 i DS2, które mają 15 kondygnacji?

Odpowiedź:

Zamawiający w Specyfikacji, w opisie przedmiotu zamówienia (punkt 4.1) wskazał powierzchnię elewacji w budynkach DS1 i DS2 (15 kondygnacji). Powierzchnia elewacji w budynku DS1 ma ok. 920m2. Powierzchnia elewacji w budynku DS2 ma ok. 920m2 . Zamawiający udostępnia rysunek przedstawiający elewację północną w budynku DS2 (rysunek nr A13, link poniżej). Elewacja północna w budynku DS1 jest bardzo zbliżona do elewacji w DS2.

Link do rysunku:

https://miasteczko.agh.edu.pl/docs/dzp/rysunek_elewacji_polnocnej_DS2.pdf

Pytanie  2:

Ile m2 ma ściana budynku DS17, który ma 5 kondygnacji?

Odpowiedź:

Zamawiający w Specyfikacji, w opisie przedmiotu zamówienia (punkt 4.1) wskazał powierzchnię elewacji w budynku DS17 (5 kondygnacji). Powierzchnia elewacji w budynku DS17 ma ok. 410m2.

Pytanie  3:

W jakim zakresie i precyzji mają zostać umyte okna? Czy chodzi o przepłukanie wodą zacieków czy wyczyszczenie na "błysk"? Proszę o podanie metrażu okien dla poszczególnych budynków z zaznaczeniem czy mają zostać umyte same przeszklenia czy wraz ze stolarką okienną? 
Czy mycie okien jest możliwe od środka czy tylko z podnośnika koszowego?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ wymaga oczyszczenia i usunięcia wszystkich zabrudzeń i zacieków ewentualnie powstałych w trakcie mycia elewacji pod ciśnieniem, tj.  okien (zarówno przeszkleń jak i stolarki), parapetów zewnętrznych i balkonów zewnętrznych, klatek schodowych w czyszczonych budynkach.

Ponadto Zamawiający informuje, że  w okresie wakacyjnym, tj. do 15 września w budynku DS17 będzie możliwość wykonania ww. prac od wewnątrz. Po 15 września wykonanie tych prac możliwe będzie tylko z zewnątrz - poprzez użycie podnośnika lub technik alpinistycznych. Zamawiający zaleca jednak mycie od zewnątrz. W przypadku balkonów zewnętrznych klatek schodowych w budynkach DS1 i DS2 wraz z oknami i parapetami możliwe jest wykonanie ww. prac zarówno z zewnątrz budynków jak i od strony wewnętrznej budynków.

Pytanie  4:

Czy jest do powierzchni wskazanych budynków swobodny dostęp do podjazdu i ustawienia podnośnika koszowego na kołach z wysięgiem do wysokości 15-stej kondygnacji? Czy znajdują się w pobliżu elewacji (odległość do 8-10m) drzewa lub linie energetyczne, które będą utrudniały dostęp i manewrowanie podnośnikiem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku budynków DS1 i DS2 mycie z podnośnika może być utrudnione z uwagi na wysokość elewacji wynoszącą ok. 47m i wynikające z tego wymagane parametry podnośnika. Na terenie Miasteczka Studenckiego AGH wszystkie instalacje dochodzące do budynków prowadzone są pod ziemią. Jedyne utrudnienia w dostępie do budynków mogą wynikać z obecności drzew i krzewów.

Zamawiający przypomina, że teren Miasteczka Studenckiego jest ogólnodostępny. Wykonawcy mogą we własnym zakresie zapoznać się z bezpośrednim otoczeniem budynków.