Kraków dnia: 2025-07-24

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala II” – znak sprawy ZP/27/2025.

Zamawiający poniżej modyfikuje treść wyjaśnienia treści SWZ-18 z dn. 23.07.2025r.

Pakiet 6 Poz 2: W związku ze zmianami związanymi ze spełnieniem wymagań rozporządzenia MDR, zweryfikowano i skorygowano objętość wypełnienia oraz długość zaworów odcinających (kraników) i przedłużaczy. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika o objętości wypełnienia 0,21 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz 3: W związku ze zmianami związanymi ze spełnieniem wymagań rozporządzenia MDR, zweryfikowano i skorygowano objętość wypełnienia oraz długość zaworów odcinających (kraników) i przedłużaczy. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika, o objętości wypełnienia razem z przedłużaczem 0,78 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powyższe sprostowanie nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Barbara Parcz