Kraków dnia: 2025-07-29

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych II” – znak sprawy ZP/37/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Pakiet nr 1, poz. 4, 5, 6, 7 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podwiązek o długości 140 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ - Pakiet nr 1, poz. 17 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności igły chirurgicznej wzmocnionej (nie grubej) wykonanej z wysokiej jakości stali 302 odpornej na trudne warunki operacyjne. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ - Pakiet 1 poz. 18 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły chirurgicznej z tnącym ostrzem (typu przypstrzona). Pozostałe wymogi zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ - Pakiet nr 1, poz. 19 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 75 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ - Pakiet nr 1, poz. 24 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły chirurgicznej o długości 37 mm Pozostałe wymogi zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ - Pakiet nr 1, poz. 24 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły chirurgicznej ? koła odwrotnie tnąca wzmocniona o długości 40 mm cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ - Pakiet 1 nr 25 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły chirurgicznej z tnącym ostrzem (typu przyostrzona). Pozostałe wymogi zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ - Pakiet nr 1, poz. 26 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności igły chirurgicznej wzmocnionej (nie grubej) wykonanej z wysokiej jakości stali 302 odpornej na trudne warunki operacyjne. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ - Pakiet nr 1 Czy Zamawiający oczekuje aby w każdym opakowania handlowym znajdowała się instrukcja w języku polskim oraz samoprzylepne etykiety z nazwą produktu, REF, LOT do wklejenia do dokumentacji medycznej. Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zgodnie z zapisami SWZ

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Czesław Osuch