Kraków dnia: 2025-07-29

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych II” – znak sprawy ZP/37/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 11 dopuści nić o dł. 90cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z pozostałymi parametrami SWZ Pytanie nr 2 Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 18 dopuści nić o dł. 75cm? Pozostałe parametry bez zmian. Argumentem przemawiającym za tą zmianą jest fakt, iż dana pozycja występuje w bardzo małych ilościach względem całego pakietu, a utrzymanie obecnego wymogu może ograniczyć liczbę wykonawców zdolnych do złożenia oferty, co negatywnie wpłynie na konkurencyjność postępowania i może prowadzić do wzrostu kosztów po stronie Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pytanie nr 3 Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 18 dopuści igłę okrągłą bez wzmocnienia? Pozostałe parametry bez zmian. Argumentem przemawiającym za tą zmianą jest fakt, iż dana pozycja występuje w bardzo małych ilościach względem całego pakietu, a utrzymanie obecnego wymogu może ograniczyć liczbę wykonawców zdolnych do złożenia oferty, co negatywnie wpłynie na konkurencyjność postępowania i może prowadzić do wzrostu kosztów po stronie Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pytanie nr 4 Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 19 dopuści nić o dł. 75cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pytanie nr 5 Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 24 dopuści igłę o dł. 37mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pytanie nr 6 Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 26 dopuści igłę o dł. 48mm? Pozostałe parametry bez zmian. Argumentem przemawiającym za tą zmianą jest fakt, iż dana pozycja występuje w bardzo małych ilościach względem całego pakietu, a utrzymanie obecnego wymogu może ograniczyć liczbę wykonawców zdolnych do złożenia oferty, co negatywnie wpłynie na konkurencyjność postępowania i może prowadzić do wzrostu kosztów po stronie Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Czesław Osuch