Kraków dnia: 2025-07-29

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych II” – znak sprawy ZP/37/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dot. Pakietu 1, poz. 19 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Dot. Pakietu 4, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Dot. Pakietu 5, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Dot. Pakietu 5 Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, okres podtrzymywania tkanki do 28 dnia (po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%) i okresie całkowitego wchłonięcia 90-120 dni? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Dot. Pakietu 6, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Czesław Osuch