Kraków dnia: 2025-07-29

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych II” – znak sprawy ZP/37/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu 5 - Czy Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, o okresie podtrzymania tkanki do 28 dni, i o okresie całkowitego wchłonięcia masy szwu 90-120 dni? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ - Czy Zamawiający w Pakiecie 5 w miejsce nitki 75 cm dopuści nić 70 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie 5 poz. 1 igły o długości 18 mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz. 7 nić o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ 5. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie 5 poz. 11 igły o długości 19 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Czesław Osuch