Kraków dnia: 2025-07-29

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych II” – znak sprawy ZP/37/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ Pakiet 5, pozycja 1-11 - Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 2 tyg, 50% po 3 tyg, 20% po 4 tyg., okres wchłaniania 60-90 dni? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet 5, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet 5, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą o długości 19mm z nitką o długości 45cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet 5, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści igłę ½ koła okrągłą? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet 5, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści nitkę fioletową? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet 6, pozycja 1-7 - Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekane, wykonane z polidioxanonu, profil podtrzymywania ok. 70% po 28 dniach, ok. 50% po 42 dniach, całkowite wchłanianie 180-210 dni? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet 6, pozycja 3, 6-7 - Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 70cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Pakiet 6, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 150cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet 6, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Pakiet 6, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 20mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Czesław Osuch