## naprawy
Załącznik nr 1B
Formularz kalkulacji cenowej
naprawy instalacji wentylacyjnych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH
Lp. | Nazwa części/usługi | ilość | Cena jedn. (netto)* | wartość (netto)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Centrale wentylacyjne i elementy kanałowe
1 | Obudowa - wymiana * | 1
2 | Obudowa - naprawa ** | 1
3 | Lotki - wymiana * | 2
4 | Lotki - naprawa ** | 2
5 | Wymiana silnika wentylatorów o mocy do 1 kW * | 1
6 | Wymiana silnika wentylatorów o mocy 1 do 3 kW * | 1
7 | Wymiana silnika wentylatorów o mocy 3 do 6 kW * | 1
8 | Wymiana paska napędu * | 3
9 | Wymiana bieżni koła napędowych * | 2
10 | Wymiana łożysk tocznych * | 2
11 | Wymiana nagrzewnicy o mocy grzewczej do 45 kW * | 1
12 | Wymiana nagrzewnicy o mocy grzewczej od 45 do 100 kW * | 1
13 | Wymiana nagrzewnico-chłodnicy o mocy chłodzącej do 15 kW * | 1
14 | Wymiana nagrzewnico-chłodnicy o mocy chłodzącej od 15 do 35 kW * | 1
15 | Filtr klasy F7 (592x592x520-10) mm - wymiana * | 50
16 | Filtr klasy F7 (380x380x310-10) mm - wymiana * | 20
17 | Przepustnica - wymiana * | 2
18 | Przepustnica - naprawa ** | 2
19 | Wymiana silnika wentylatora o mocy do 1 kW * | 1
20 | Wymiana silnika wentylatora o mocy od 1 do 3 kW * | 1
21 | Wymiana silnika wentylatora o mocy od 3 do 6 kW * | 1
22 | Wymiana siłowników * | 2
23 | Wymiana pompki wymuszającej * | 2
24 | Wymiana presostatów * | 6
25 | Naprawa instalacji elektrycznej (wymiana kabli) m * | 10
26 | Naprawa sterowania (wymiana sterownika) kpl ** | 2
B | Wentylatory
1 | Wymiana elementów zabezpieczających i ruchowych - wyłącznik serwisowy * | 3
2 | Wymiana elementów zabezpieczających i ruchowych - zabezpieczenie różnicowe * | 3
3 | Wymiana elementów zabezpieczających i ruchowych - łożysko * | 4
4 | Wymiana elementów zabezpieczających i ruchowych - pasek napędu * | 10
5 | Wymiana silnika elektrycznego o mocy do 1 kW * | 1
6 | Wymiana silnika elektrycznego o mocy od 1 do 2 kW * | 1
7 | Wymiana silnika elektrycznego o mocy od 2 do 5 kW * | 1
8 | Naprawa systemu sterującego * | 5
9 | Przekaźnik rozruchowy- wymiana * | 5
C | Elementy wyposażenia kanałowego *
1 | Wymiana napinaczy do klap * | 5
2 | Wymiana zabezpieczeń termicznych * | 50
3 | Siłowniki klap dymowych - naprawa ** | 2
4 | Siłowniki klap dymowych - wymiana * | 2
D | Roboczogodzina
1 | Roboczogodzina *** | 100
RAZEM (netto)
VAT (8%)
RAZEM (brutto)
* w cenach jednostkowych należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wymianą wskazanej części (koszt zakupu, transportu, demontażu starej części, montażu, pomiarów, testów, itp.)
** w cenach jednostkowych należy uwzględnić wszelkie koszty związane z naprawą wskazanej części (koszt części użytych do naprawy, transportu, prac naprawczych, pomiarów, testów, itp.)
*** cenę roboczogodziny należy obliczyć zgodnie z instrukcją w punkcie 22.2 ppkt 3) SWZ. Pozycja obejmuje tylko roboczogodzinę.
Oświadczenie należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym