Kraków dnia: 2025-08-08

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-376/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa materiałów do preparatyki zgładów metalograficznych oraz papierów ściernych o różnej gradacji ,zawiesiny do szlifowania wykańczającego i do polerowania dla WMN w ramach projektu KOMPAS -  DE-dzp.272-376/25” – znak sprawy DE-dzp.272-376/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie folii typu PET pokryta ścierniwem z węglika krzemu SiC, do szlifowania na mokro materiałów o twardości HV 30 – 400. Do stosowania na tarczach typu MD-Gekko lub Gekko PSA. o ziarnistości 2400, średnica 200 mm zamiast ziarnistości 2000? Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza folii typu PET pokryta ścierniwem z węglika krzemu SiC, do szlifowania na mokro materiałów o twardości HV 30 – 400. Do stosowania na tarczach typu MD-Gekko lub Gekko PSA. o ziarnistości 2400, średnica 200 mm zamiast ziarnistości 2000?