Kraków dnia: 2025-08-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego II” – znak sprawy ZP/41/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 – Protezę CMC o następujących parametrach: Proteza dwumobilna CMC Implanty panewki wykonane z tytanu, pokryte porowatym tytanem oraz hydroksyapatytem w wersji dwumobilnej w min 3 rozmiarach 8, 9, 10. Szyjka ofsetowa 30 stopni wykonana ze stopu stali nierdzewnej: X2CrNiMo18-15-3; dostępna w min. 3 długościach, pasujących dowolnie do każdego z 4 trzpieni. Komponent łączony z główką metalową o śr. 4 mm. W wersji dual mobility szyjka dostarczana w komplecie z wkładką z wysokousieciowanego polietylenu. Trzpień kości śródręcza o przekroju zbliżonym do trójkątnego, dostępny w min. 4 rozmiarach i wykonany ze stopu tytanu dodatkowo pokryty tytanem i hydroksyapatytem. Trzpienie w wersji standard i long. Bez warunków początkowych z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 protezy stawu nadgarstkowo- śródręcznego i utworzenie odrębnego pakietu np. 4a? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski