Kraków dnia: 2025-08-19

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-462/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja (rozbudowa z przebudową i remont kapitalny) budynku domu studenckiego DS8 Stokrotka przy ul. Rostafińskiego 2 w Krakowie - DE-dzp.272-462/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej, zapisanych w formacie ATH.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót w formie elektronicznej innej niż udostępniona.

Pytanie 2:

Prosimy o udostępnienie wszystkich rysunków projektu wykonawczego w formie edytowalnej w formacie DWG.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową w formie elektronicznej innej niż udostępniona.

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie, jaki jest oczekiwany okres gwarancji na lampy ledowe (wg pkt. 4.1 SWZ jest to 60 m-cy, wg załącznika nr 1 do umowy jest to 72 m-ce).

Odpowiedź:
Prawidłowa, wymagana przez Zamawiającego długość okresu gwarancji na lampy ledowe to 6 lat (72 miesiące). W związku z tym Zamawiający zmienia treść SWZ w pkt. 4.1 w części z wymaganiami dodatkowymi (strona 9 SWZ) w zakresie gwarancji na lampy ledowe.

Jest:

Dodatkowe wymagania:

Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji podstawowej na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym (okres gwarancji podlega ocenie w kryterium okres gwarancji), za wyjątkiem:

- akumulatorów gdzie okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące,

- wyposażenie meblowe gdzie okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy,

- wykładziny podłogowe okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat,

- lamp ledowych, gdzie okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat,

- dach i okna, gdzie okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat,

- instalacji fotowoltaicznych, gdzie okres gwarancji nie może być krótszy niż 10 lat,

- instalacji sieci strukturalnych (logicznych), gdzie okres gwarancji systemowej nie może być krótszy niż 25 lat (Zamawiający wymaga certyfikatu w języku polskim producenta okablowania udzielonego bezpośrednio końcowemu użytkownikowi i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne dotrzymania parametrów jakościowych i materiałowych) zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik do umowy. Dokument potwierdzający udzielenie bezpośrednio Zamawiającemu 25 letniej gwarancji na okablowanie strukturalne wystawiony przez producenta należy dostarczyć Zamawiającemu po wykonaniu sieci strukturalnej.

Wykonawca po zakończeniu prac będzie w okresie udzielonej gwarancji nieodpłatnie konserwował wszelkie zainstalowane urządzenia i systemy takie jak: SAP, DSO, OD, system kontroli dostępu, wentylacji itp. Konserwacja i przeglądy będą się odbywać według uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu, lecz nie rzadziej niż określają to szczegółowe rozporządzenia i przepisy.

Powinno być:

Dodatkowe wymagania:

Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji podstawowej na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym (okres gwarancji podlega ocenie w kryterium okres gwarancji), za wyjątkiem:

- akumulatorów gdzie okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące,

- wyposażenie meblowe gdzie okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy,

- wykładziny podłogowe okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat,

- lamp ledowych, gdzie okres gwarancji nie może być krótszy niż 6 lat,

- dach i okna, gdzie okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat,

- instalacji fotowoltaicznych, gdzie okres gwarancji nie może być krótszy niż 10 lat,

- instalacji sieci strukturalnych (logicznych), gdzie okres gwarancji systemowej nie może być krótszy niż 25 lat (Zamawiający wymaga certyfikatu w języku polskim producenta okablowania udzielonego bezpośrednio końcowemu użytkownikowi i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne dotrzymania parametrów jakościowych i materiałowych) zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik do umowy. Dokument potwierdzający udzielenie bezpośrednio Zamawiającemu 25 letniej gwarancji na okablowanie strukturalne wystawiony przez producenta należy dostarczyć Zamawiającemu po wykonaniu sieci strukturalnej.

Wykonawca po zakończeniu prac będzie w okresie udzielonej gwarancji nieodpłatnie konserwował wszelkie zainstalowane urządzenia i systemy takie jak: SAP, DSO, OD, system kontroli dostępu, wentylacji itp. Konserwacja i przeglądy będą się odbywać według uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu, lecz nie rzadziej niż określają to szczegółowe rozporządzenia i przepisy.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie mógł powierzyć podwykonawcom do wykonania zakresy robót inne, niż wskazane w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu procedury zgłaszania podwykonawców określonej we Wzorze umowy?

Odpowiedź:
Zgodnie z § 17 ust 3 pkt 6 Wzoru umowy, przewiduje możliwość zmiany Podwykonawcy, rezygnację z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy, powierzenie określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy - z zachowaniem trybu postępowania opisanego w §6 Umowy. Obowiązek procedury akceptacji umowy Wykonawcy z Podwykonawcą wynika z art. 464 ustawy Pzp.

Pytanie 5:

Do jakiej klasy PKOB został zakwalifikowany przedmiot zamówienia?

Odpowiedź:
Budynek DS8 „Stokrotka”, objęty przedmiotem zamówienia, został zaklasyfikowany do klasy PKOB 1130.

Pytanie 6:

Ad. §6 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ: Zamawiający w ust. 7 określił obowiązek przekazania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. Zgodnie z ust. 8 termin na zgłoszenie zastrzeżeń wynosi 30 dni od przedłożenia projektu umowy. Wnosimy o skrócenie terminu określonego w §6 ust. 7 do 7 dni, a także 30-dniowego terminu, określonego w §6 ust. 8 do 14 dni, ponieważ obecne zapisy powodują znaczne wydłużenie procedury akceptacji umowy podwykonawczej i mogą w konsekwencji doprowadzić do uniemożliwienia realizacji robót budowlanych (mając jednocześnie wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy).

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu. Termin 30 dniowy wynika z art. 647 [1] § 1 KC. Jednocześnie Zamawiający informuje, że mając na względzie płynność w realizacji inwestycji Zamawiający dokłada starań aby niezwłocznie przeprowadzić ocenę projektu umowy.

Pytanie 7:

Ad. §7 ust. 8 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ: wnosimy o wyrażenie zgody na wystawianie faktur częściowych na kwoty równe 100% wartości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za odebrane elementy robót. W przeciwnym wypadku brak możliwości rozliczenia pełnej wartości wykonanych i odebranych elementów robót będzie de facto stanowił dodatkowe zabezpieczenie umowne ponad to, które zostało wskazane w §11 oraz przewidziane w art. 452 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, tj. „Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (…)” (aktualna konstrukcja zapisów o rozliczaniu wynagrodzenia stanowi obejście ustawowego ograniczenia).

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu w §7 ust. 8 Wzoru umowy. Uprawnienie do rozliczania  wynagrodzenia w sposób określony we wzorze umowy wynika z brzmienia art. 443 ustawy PZP. Zamawiający przypomina, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i jest uregulowane w ustawie Pzp - rozdział 2 art. 449÷453.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczenie fakturami częściowymi zgodnie z faktycznym, procentowym stanem zaawansowania robót?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza fakturowania przejściowego wg procentowego zaawansowania robót. Fakturowanie przejściowe polega na odbiorze wykonanych elementów robót. Szczegółowy proces rozliczenia został opisany w §7 Wzoru umowy.

Pytanie 9:

Ad. pkt. 25.6 SWZ: czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie przed zawarciem umowy kosztorysu ofertowego wydrukowanego w formie uproszczonej, tj. zawierających następujące elementy:
- L.p.

- Podstawa wyceny

- Opis pozycji

- Jednostka obmiaru

- Ilość obmiarowa

- Cena jednostkowa

- Wartość,

z podaniem na stronie tytułowej, winny zawierać informacje na temat stawki robocizny oraz narzutów (Kp, Kz, Z)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawienie przed zawarciem umowy kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej.