Kraków dnia: 2025-08-19

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-474/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie - DE-dzp.272-474/25” – znak sprawy DE-dzp.272-474/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie (zamiast papy zgrzewalnej wierzchniego krycia oraz membrany PCV i EPDM) alternatywnego materiału o właściwościach hydroizolacyjnych? Chodzi o płynne membrany dachowe poliuretanowe, polimocznikowe do hydroizolacji dachu z papy. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany materiału.